АНЕКС 1

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - РАДОВИ

НАЗИВ УГОВОРА: Извођење радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци

БРОЈ НАБАВКЕ: 01/05-3.3492/12

Обавјештење о набавци број: 200-1-3-1-61/13 објављено у “Службеном гласнику БиХ” број: 47 од 17.06.2013. године

________________________

(мјесто и датум)

ПРИМА: Универзитет у Бањој Луци ,Универзитетски град-Булевар војводе Бојовића 1А

ДОСТАВИО: (Према слиједећој табели)

|  | Назив понуђача | Потпис |
| --- | --- | --- |
| Главни понуђач* |  |  |
| Члан групе понуђача* |  |  |
| Итд… * |  |  |

*	додати или одузети рубрике за чланове групе понуђача, према потреби. Водите рачуна о томе да се подуговарач не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. Ако понуду доставља један понуђач, име понуђача се треба уписати у рубрику 'главни понуђач' (и све остале рубрике избрисати)

КОНТАКТ ОСОБА (за ову понуду)

| Име и презиме |  |
| --- | --- |
| Адреса |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |

АНЕКС 2

ОБРАЗАЦ ЗА УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

НАЗИВ УГОВОРА: Извођење радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци

БРОЈ НАБАВКЕ: 01/05-3.3492/12

Обавјештење о набавци број: 200-1-3-1-61/13 објављено у “Службеном гласнику БиХ” број: 47 од 17.06.2013. године

__________________

/датум/

Понуђач: __________________________________________________

За: КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Ми нудимо извођење радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци, у складу са Условима уговора који прате ову Понуду, по Цијени Уговора од:

| Цијена Понуде без ПДВ-а | ________________________ КМ износ у бројкама _______________________________________________ КМ /словима/ |
| --- | --- |
| Износ ПДВ | ________________________ КМ износ у бројкама _________________________________________________ КМ /словима/ |
| Укупна цијена Понуде са ПДВ-ом | _________________________ КМ износ у бројкама _________________________________________________ КМ /словима/ |

Рок за извођење радова је  ___________________________________

Ова Понуда и ваше писмено прихватање Понуде ће  бити саставни дио обавезујућег Уговора између нас.

Својим потписом потврђујемо да безусловно прихватамо све услове из Тендерске документације.

_______________________

Потпис и печат понуђача

АНЕКС 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У одговору на Ваш позив на тендер за горе наведени уговор, Ми, доље потписани, овим изјављујемо сљедеће:

1.     	Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај Тендерске документације за извођење радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци. Овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелини, без икаквих резерви или ограничења.

2.	Нудимо извођење радова, у складу са условима из Тендерске документације, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.

3.   	Цијена наше понуде је непромјењива. Исказана укупна цијена на обрасцу предмјера је идентична са цијеном на обрасцу за цијену понуде (АНЕКС 2).

4.	Дајемо попуст у износу од ....... %  или .............................КМ.

5.      	Рок извођења радова је ______  календарскх дана.

6.	Наше предузеће је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% радне снаге за извршење уговора је из БиХ и најмање 50% материјала планираног за уградњу је из БиХ, те стога наша понуда потпада под одредбе о преференцијалном третману домаћег. /ОПЦИЈА - Наша понуда не ужива преференцијални третман домаћег (у прилогу списак радника овјерен од ПИО-а или Пореске управе и изјава о земљи поријекла материјала који се намјерава уградити).

7.	Ова понуда важи 120 (дана) рачунајући од истека рока за достављање понуда, тј. до /…../…../…../ (датум).

8.	Подуговарање није потребно. ОПЦИЈА: Подуговарање је потребно (У прилогу изјава о подуговарању).

9.	Ако наша понуда буде прихваћена, обавезујемо се да ћемо доставити гаранцију за добро извршење посла и гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, у складу са тачком 9. Тендерске окументације.

10.	Ако нама буде додијељен уговор, обавезујемо се да ћемо потписати уговор у року до 7 (седам) дана од дана позива Уговорног органа на потпис. Уколико не потпишемо уговор у наведеном року, сматраће се да смо одустали од истог.

11.	Испуњавамо све квалификационе услове који су наведени у тачки 6. Тендерске документације и не налазимо се ни у једној ситуацији наведеној у Тендерској документацији због које бисмо били искључени из учешћа. У прилогу се налазе документи којима потврђујемо да су квалификациони услови испуњени.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:

/…………………………………………………………………/

Потпис: /…………………………………….…………………/

Мјесто и датум: /…………………………………...…………./

АНЕКС 4

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

| Информација која је повјерљива | Бројеви страница с тим информацијама у понуди | Разлози за повјерљивост тих информација | Временски период у којем ће те информације бити повјерљиве |
| --- | --- | --- | --- |

Потпис и печат понуђача

_______________________

АНЕКС 5

ДИНАМИЧКИ ПЛАН РАДА

(графички приказ извођења главних активности и технолошких фаза радова у простору и времену)

АНЕКС 6

Н А Ц Р Т     У  Г  О  В  О  Р А

Закључен у Бањој Луци, дана __.__.2013. године, између:

- УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, којег заступа ректор Универзитета       проф. др Станко Станић, као наручилац посла ( у даљем тексту: Наручилац), и

- __________________________________, Ул______________________________, којег заступа директор _________,_____________, као извршилац посла (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Наручилац уступа, а Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца, изведе радове на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци, a на основу прихваћене Понуде број: _______ од ________________. године, по позиву за јавно надметање број: _______ од ________________. године за извођење радова објављеном у Службеном гласнику БиХ број: _______ од ________________. године и Одлуке о избору наповољнијег понуђача број: _______ од ________________. године.

Тендерска документација број: _______ од ________________. године и Понуда Извршиоца бр: _______ од ________________. године саставни су дио овог Уговора.

Члан 2.

Пошто се претходно упознао са свим условима, правима и обавезама које као Извођач има у вези извршењем свих радова који су предмет овог уговора и за које је дао своју понуду, Извођач се обавезује да радове из овог Уговора изведе према техничкој документацији, стручно и квалитетно, придржавајући се техничких прописа, правила и стандарда који важе у Републици Српској,  а  посебно  да:

- Код  увида у техничку документацију према којој треба извести радове обрати посебну пажњу и на вријеме упозори Наручиоца на недостатке у истој, уколико постоје, односно, ако су евентуалне одређене супротности са прописима;

- Достави Наручиоцу на одобравање Програм организовања извођења радова (технички опис организације извођења предментих радова, организациону шему, локације за грађевински материјал и опреме за извођење радова, те Динамички план извођења радова са графичким приказима извођења главних активности и технолошких фаза радова у простору и времену ) на дан закључења Уговора;

- Да о свом трошку изврши прикључење на инсталације струје, водовода, канализације, као и на путну мрежу Наручиоца, те да омогући мјесечно очитавање потрошње воде и струје;

- Да даном закључивања Уговора о грађењу, достави Наручиоцу гаранцију за добро извршење уговора  на износ од 10% уговорене цијене;

- Писменим актом одреди стручно лице које у смислу одредби Закона о уређењу простора и грађења, као одговорни руководилац градње, руководи извођењем радова;

- Постави на видно мјесто таблу са подацима о Извођачу радова, Наручиоцу, датуму почетка и завршетка радова, Надзорном органу и одговорном руководиоцу радова;

- Пријави градилиште у складу са прописима о заштити на раду инспекцији рада, најкасније седам дана прије почетка радова;

- Набави и угради материјале, опрему и уређаје  који су наведени у Предмјеру и Понуди бр. ______________ , а који одговарају стандардима, техничким нормативима, односно који морају имати атесте о квалитету материјала издате од стране стручне организације регистроване за испитивање тог материјала;

- На захтјев Надзорног органа уклони са градилишта материјале за које се утврди да нису одговарајућег квалитета;

- Обезбједи сигурност објекта, лица на градилишту, пролазника, сусједних грађевина, као и  несметано одвијање саобраћаја, непосредно је одговоран и дужан надокнадити све штете које извођењем уговорених радова причини трећим лицима и имовини;

- Обавезе извођача радова у вези радова у заштићеном подручју:

11.1. да се сви радови изводе у складу са Рјешењем о заштити комплекса "Универзитетски град"  број 15.04-960-39/11 од 16.05.2012. године издатим од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, којим је комплекс "Универзитетски град" стављен под заштиту као заштићено подручје за управљање ресурсима, а према упутствима управљача заштићеним подручјем.

Ово подразумјева мјере којима се обезбјеђује заштита од оштећивања и уништавања дендрофлоре и орнитофауне: постављање чврстих заштитиних ограда око свих стабала у зони градилишта; забрана одлагања грађевинског материјала и отпада на зеленим површинама и у непосредној близини стабала; јасно обиљежавање линије градилишта тако да постављена ограда градилишта не оштећује и не угрожава дендрофлору, забрана депоновања и/или сипања у земљиште уља, бетона, воде од испирања посуда са бетоном и/или осталих опасних течности, као и друге мјере у складу са упутствима управљача заштићеним подручјем.

11.2.  У вези свих активности на заштићеним површинама биће укључена стручна лица Института за генетичке ресурсе, организационе јединице Универзитета у Бањој Луци, који је одређен за управљача заштићеним подручјем.

- Сва лица запослена на градилишту за извођење радова из овог Уговора морају бити осигурана од стране Извођача, о његовом трошку, за све повреде на раду или за случај несреће на послу. Наручилац неће бити одговоран за било које одштете или компензације које се требају исплатити за било какве повреде осигураних лица.

- У току извођења радова уредно води  градилишну документацију (грађевински дневник , грађевинску књигу и књигу инспекција);

- Да по захтјеву Надзора над грађењем обезбједи радну снагу потребну за обавезе снимања и мјерење изведених радова по свим технолошким фазама извршења радова и то без права наплате за извршене услуге. Извођач је обавезан да по позиву Надзора над грађењем присуствује његовом раду, приликом испитивања квалитета радова или другог посла који су предмет уговора. Уколико се Извођач оглуши налази Надзора над грађењем сматрају се исправним без права Извођача  на рекламацију;

- Извођач је обавезан да на вријеме путем дневника грађења извјештава Надзор над грађењем о свим питањима битним за извршење уговора, о почетку појединих активности, о радионицама и погонима у којим се обављају припремни радови, као и механизацији коју ангажује за извршење радова;

- По завршетку уговорених радова Извођач је обавезан да уклони сав отпадни материјал који је настао као посљедица извођења радова;

- Да по изведеним радовима изради пројекат изведеног стања, објекат преда Наручиоцу са цјелокупном документацијом неопходном за рад Комисије за пријем радова, да заједно са Наручиоцем учествује у раду Комисије за пријем  радова;

- Да достави Наручиоцу гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 5% уговорене цијене након добијања употребне дозволе, а прије плаћања окончане ситуације;

- Недостатак, неквалитет или настала штета на радовима или материјалу, које се установе на радовима и материјалима између Датума почетка и краја Периода за отклањање недостатака, биће поправљено од стране Извођача на његов трошак, ако је исти резултат Извођачевог дјеловања или пропуста. Период одговорности за недостатке биће продужен за онолики период колико је трајало отклањање недостатака.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО

Члан 3.

Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао у року до 15 дана од дана потписивања Уговора, у противном Извођач ће имати право да продужи рок завршетка објекта.

Наручилац је извршио обавезу увођења Извођача у посао ако му је предао:

- Доказе о пријави почетка грађења издате од урбанистичко грађевинске инспекције;

- Грађевинску дозволу;

- Главни пројекат;

- Записник о исколчењу објекта;

- Рјешење о постављању руководиоца надзора и надзорних органа.

На дан увођења Извођача у посао отвара се Грађевински дневник у коме се констатује да га је Наручилац увео у посао, а овај примио локацију и сву потребну документацију чиме су створени услови да отпочну радови.

Упис из претходног става овог члана врши Надзорни орган.

НАЧИН ОБРАЧУНАВАЊА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 4.

Извођач је дужан да на крају сваког мјесеца у присуству Надзорног органа утврдити  количину изведених радова по појединим позицијама и податке унијети у Грађевинску књигу.

Вриједност извршених радова по ситуацијама Извођач ће обрачунавати  на основу података о извршеним количинама радова из Грађевинске књиге и уговорених јединичних цијена.

Извођач ће привремену мјесечну ситуацију доставити Надзорном органу путем  грађевинског дневника најкасније до посљедњег дана у мјесецу у коме су извршени радови. Надзорни орган ће примљену ситуацију, ако нема примједби овјерити у року до 5 дана и доставити Наручиоцу.

Извођач је дужан да Изведене радове фактурише са највише 11 привремених и једном окончаном ситуацијом.

УГОВОРНА ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да на име цијене за све радове из члана 1. овог Уговора плати Извођачу износ од:

- без ПДВ ..................................... КМ

(словима: ................................... ............................................................)

- износ ПДВ ................................. КМ

(словима: ..........................................................................................)

Уговорна вриједност укључујући ПДВ износи: ....................................... КМ (словима: .....................................................................)

Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за све радове предвиђене у понуди Извођача по понуђеним јединичним цијенама.

Члан 6.

Исплата радова вршиће ће се у року до 30 дана на основу испостављених привремених ситуација и окончане ситуације (10% по завршеном техничком пријему) на жиро рачун Извођача број: ______________ отворен код ___________________.

Наручилац је дужан да у року од 7 дана уредну и комплетну  привремену ситуацију овјери и упути надлежном Министарству на плаћање.

У случају неблаговременог плаћања Наручилац одговара Извођачу у складу са правилима о доцњи.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 7.

Извођач је дужан да, за уредно и благовремено извршење радова који су предмет овог уговора, обезбиједи и ангажује довољан број радника према структури која обезбијеђује успјешно извођење радова и да на градилиште допреми потребну и квалитетну механизацију и опрему за завршетак радова, а све у складу са Понудом из члана 1. овог Уговора.

Члан 8.

Извођач се обавезује да ће све радове из члана 1. овог Уговора комплетно извршити и предати у року од _______________(календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

У случају постојања “више силе”, као догађаја изван контроле једне од уговорних страна, а услед чега постоји немогућност испуњавања обавеза по Уговору, рок за извршење обавеза биће продужен за временски период током кога је постојала спријеченост испуњавања обавеза, под условом да је погођена уговорна страна предузела све мјере да се избјегну неповољне посљедице по извршење обавеза и да је на вријеме обавијестила другу страну. У дане закашњења се не рачунају дани престанка радова због “више силе”: рат, земљотрес, поплаве, кишни дани, снијег, екстремно ниске температуре дуже од 5 дана у континуитету, као и неизвршавања обавеза Наручиоца, а све на основу писменог захтјева Изввођача на које Наручилац писмено даје или не даје сагласност.

Ако Извођач својом кривицом доведе у питање рок и завршетак објекта из члана 1. овог Уговора према динамичком плану извођења радова и у уговореном року његовог завршетка или од стране Наручиоца продуженом року, тада Наручилац има право да све, или дио преосталих неизвршених радова одузме Извођачу и без његове посебне сагласности уступи на извођење другом извођачу.

Евентуалне разлике по основу измјене уговорене цијене одузетих радова и цијене уговорене са другим извођачем, сноси Извођач.

Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету која настала због раскида уговора из разлога дефинисаних овим уговором.

Члан 9.

Извршилац може склопити подуговор уз писмено одобрење Наручиоца, а у складу са чланом 39. став 4. Закона о јавним набавкама БиХ. Подуговарање неће измијенити обавезе Извршиоца (у случају подуговарања навести назив извођача, врсту и обим радова).

Дозвољени проценат подуговарања је 30% од вриједности Уговора.

Члан 10.

Гарантни рок за радове који утичу на стабилност и сигурност објекта или дијела објекта је 10 ( десет) година, а за остале радове је 2 (двије) године.

Члан 11.

Прије исплате 10% вриједности уговора - окончане ситуације, Извођач треба да достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду која износи 5% укупне вриједности изведених радова по окончаној ситуацији. Уколико Извођач не обезбиједи гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, Наручилац неће исплатити окончану ситуацију у вриједности од 5% уговорене цијене. Наручилац ће, на позив Извођача, вратити гарантни документ за отклањање недостатака у гарантном  периоду, најкасније 10 дана од дана упућивања позива.

Члан 12.

Стручни надзор над грађењем уговореног објекта Наручилац ће вршити преко Надзорног органа.

Ако у току извођења радова дође до промјене Надзорног органа, Наручилац ће о томе правовремено обавијестити Извођача.

Члан 13.

Надзорни орган овлашћен је:

- Да даје техничка тумачења евентуално нејасних детаља у пројекту потребних за извођење радова у духу услова утврђених уговором;

- Да се стара да ли Извођач изводи радове према техничкој документацији;

- Да контролише квалитет извођења радова, примјену прописа, стандарда, техничих нормативе;

- Да контролише квалитет материјала и опреме  који се уграђују;

- Да се стара о динамици извођења радова и уговореног рока завршетка објекта;

- Да оцјењује спремност и способност радне снаге и оруђа рада ангажованих на изградњи објекта;

- Као и да врши и друге послове који произилазе из важећих прописа и спадају у надлежност и функцију надзора.

Надзорни орган нема право да ослободи Извођача од било које његове дужности или обавезе из уговора уколико за то не добије писано овлашћење од Наручиоца.

Постојање Надзорног органа и његови пропусти у вршењу стручног надзора не ослобађају Извођача од његове обавезе и одговорности за квалитетно и правилно извођење радова.

Члан 14.

Квалитет материјала који се уграђује и изведених радова, Извођач мора да докаже атестима о извршеним испитивањима материјала и радова односно гарантним листовима произвонача материјала и опреме.

Све трошкове испитивања квалитета материјала и радова сноси Извођач.

Резултате свих испитивања Извођач мора благовремено достављати Надзорном органу и морају бити уписани у грађевински дневник.

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет уграђеног материјала или изведених радова не одговара захтијеваним условима, Надзорни орган је дужан да изда налог Извођачу да неквалитетни материјал замијени квалитетним и да радове доведе у исправно стање и све о трошку Извођача.

Члан15.

Надзорни орган има обавезу да захтијева од Извођача да отклони неквалитетно изведене радове и забрани уграђивање неквалитетног материјала и опреме. Ако Извођач, и поред упозорења и захтјева Надзорног органа, не отклони уочене недостатке и настави са неквалитетним извођењем радова, Надзорни орган ће радове обуставити и о томе обавјестити Наручиоца и надлежну инспекцију и те околности унијети у грађевински дневник. Са извођењем радова може се поново наставити када Извођач предузме и спроведе одговарајуће радње и мјере којима се према налазу надлежне инспекције и Надзорног органа обезбјеђује квалитетно извођење радова.

Ако се између Надзорног органа и Извођача појаве несугласице и у погледу квалитета материјала који се уграђује, материјал се даје на испитивање.

Трошкове овог испитивања плаћа Извођач који има право да тражи њихову надокнаду од Наручиоца, ако овај није био у праву.

Материјал за који се утврди да не одговара техничким прописима и стандардима Извођач мора о свом трошку да уклони са градилишта у року који му одреди Надзорни орган.

Члан 16.

Сагласност на измјене и допуне техничке спецификације на основу које је уговорено извођење радова даје Наручилац на предлог Надзорног органа.

ИЗВОЂЕЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ И НАКНАДНИХ РАДОВА

Члан 17.

Непредвиђени радови подразумјевају радове који нису прецизирани у Уговору, због наступања ванредних или неочекиваних догађаја, односно околности, а неопходно их је извести због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете.

Извођач је дужан да о таквим догађајима, односно околностима, без одлагања извјести Наручиоца.

Накнадни радови су они радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а које Наручилац захтијева да се изведу.

Члан 18.

За извођење непредвиђених радова Извођач мора имати претходну писмену сагласност Наручиоца. Приједлог ових радова са детаљним описом, предмјером и предрачуном овјереним од стране Надзора над грађењем, Извођач у писменом облику доставља Наручиоцу.

Предмјер радова подразумјева одговарајуће доказнице за количине, а за јединичне цијене, мора се дати и калкулација цијена.

УГОВОРНА КАЗНА И ПРЕМИЈА

Члан 19.

Ако Извођач без кривице Наручиоца не заврши радове на објекту који су предмет овог Уговора у уговореном року, дужан је Наручиоцу платити на име уговорене казне пенале 1,0 ‰ (један промил) од уговорене цијене свих радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка објекта. Висина уговорене казне не може прећи 5% од уговорене цијене радова.

Стране Уговора овим Уговором искључују примјену правила по којем је Наручилац дужан саопштити Извођачу по западању у доцњу да задржава право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу Извођач дужан платити уговорену казну (пенале) без опомене Наручиоца, а Наручилац овлашћен да их наплати - одбије на терет Извођачевих потраживања за изведене радове на објекту који је предмет овог Уговора или од било којег другог Извођачевог потраживања од Наручиоца, с тим што је Наручилац о извршеној наплати - одбијању, дужан обавијестити Извођача.

Плаћање уговорене казне (пенала) не ослобађа Извођача обавезе да у цјелости заврши и преда на употребу уговорени објекат.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Извођач је дужан да по завршеним радовима повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште од отпадака које је направио и уреди и очисти околину грађевине и саму грађевину (објекат на коме је изводио радове).

Члан 21.

Технички преглед и примопредаја изведених радова вршиће се по завршетку изградње објека на начин како је то регулисано Законом о уређењу простора и грађењу РС. Обавијештење да су радови завршени Извођач подноси Наручиоцу преко Надзорног органа.

Члан 22.

Стране Уговора су у обавези да комисији за технички преглед и примопредају изведених радова, прије почетка њеног рада, доставе имена лица која ће присуствовати техничком прегледу и ставе на располагање сву документацију у вези са изградњом објекта.

Члан 23.

Извођач је дужан да поступи по примједбама комисије за технички преглед и примопредају изведених радова и то у року који му одреди комисија.

Ако Извођач не поступи по примједбама из става 1. овог Члана у одређеном року, Наручилац ће сам или преко другог Извођача отклонити утврђене недостатке о трошку Извођача.

Члан 24.

По обављеном техничком прегледу и примопредаји изведених радова и отклањању утврнених недостатака, Извођач ће  у року до 15 дана испоставити  коначни обрачун изведених радова.

Члан 25.

Овај уговор може се раскинути споразумно или по захтјеву једне од страна Уговора, ако су наступили битни разлози за раскид Уговора.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни. У изјави мора бити назначено по ком основу се Уговор раскида.

Уговор се не може раскинути због неиспуњења незнатног дијела уговорене обавезе.

Ако стране уговора споразумно раскину Уговор, споразумом о раскиду Уговора утврђују се међусобна права и обавезе које проистчу из раскида Уговора.

Члан 26.

Уколико дође до раскида Уговора и прекида радова, Наручилац и Извођач су дужни да предузму потребне мјере да се изведени радови заштите од пропадања. Трошкове заштите радова сноси страна уговора чијом кривицом је дошло до раскида Уговора односно до прекида радова.

Члан 27.

Стране уговора су сагласне да све спорове који настану из односа заснованих овим Уговором првенствено рјешавају споразумно. При том се, по потреби, могу користити услуге појединих стручних лица или тијела која уговорне стране споразумно одреде.

Уколико се настали спор не ријеши споразумно, уговара се надлежност Окружног привредном суда у Бањој Луци. Рјешавање спорних питања не може утицати на рок и квалитет уговорених радова.

Члан 28.

Овај уговор је правно ваљано закључен и потписан од доље наведених овлашћених законских заступника страна Уговора и сачињен је у 6 (шест) истовјетних примјерака, од којих Наручилац задржава четири (4), а Извођач два (2) примјерка.

Члан 29.

Датумом закључења Уговора сматра се датум потписивања Уговора од стране Извршиоца, а који не може бити дужи од 7 (седам) дана од датума потписа Наручиоца.

За све што није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивних прописа које регулишу предметну област.

Број:     ____________                                       		Број:      _______________

Датум,  ____________                                                          Датум,   _______________

ЗА ИЗВРШИОЦА                                                                    ЗА НАРУЧИОЦА

Д И Р Е К Т О Р                                                                             Р Е К Т О Р

___________________                                                             _____________________

Проф. др Станко Станић

Сагласан са текстом Нацрта уговора

___________________________________

Потпис овлашћеног лица понунађача

АНЕКС 7

ИЗЈАВА О ПОДУГОВАРАЊУ

(Обавезно навести намјеру подуговарања у случају да извођач радова не посједује Лиценцу за све врсте радова, који су саставни дио предмјера)

ОПЦИЈА 1

Намјеравам ангажовати подизвођача/е за ___________________________________ радове, који су поред __________________ предвиђени предмјером, а за које не посједујем Лиценцу.

ОПЦИЈА 2

Немам намјеру ангажовати подизвођача /е за ______________________________ радове, јер посједујем Лиценцу за извођење свих врста радова који су саставни дио предмјера радова, а иста је саставни дио понуде.

(ОБАВЕЗНО КОРИШЋЕЊЕ ЈЕДНЕ ОД ПОНУЂЕНИХ ОПЦИЈА)

Потпис и печат понуђача

________________________

АНЕКС 8

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА,

ОВЈЕРЕН ОД ПИО-а или ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

(уколико списак запослених радника издаје ПИО или Пореска управа, он се доставља као прилог овом Анексу)

АНЕКС 9

ИЗЈАВА О ЗЕМЉИ ПОРИЈЕКЛА МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ

НАМЈЕРАВА УГРАДИТИ

Изјављујем да ћу, у случају, извођења радова користити најмање 50% материјала поријеклом из Босне и Херцеговине.

ОПЦИЈА - Наша понуда не ужива преференцијални третман домаћег

| р. бр. | НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА | ЗЕМЉА ПОРИЈЕКЛА |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

(обавезно попунити наведене колоне)

Ову изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Потпис и печат понуђача

_______________________

АНЕКС 10

ЛИСТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

| р. бр. | ПРЕДМЕТ УГОВОРА | ИНВЕСТИТОР | ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА (КМ) | ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА | ДАТУМ ЗАВРШЕТКА РАДОВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

(обавезно попунити наведене колоне)

Ову изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Потпис и печат понуђача

_________________________

ЗАГЛАВЉЕ (назив инвеститора)__________________________________

Број:_____________

Датум:___________

ПОТВРДА

О УСПЈЕШНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

Овом потврдом потврђујемо да је извођач радова ___________________________________ (назив извођача)  успјешно реализовао уговор бр. _______________ закључен дана _________________________ (д/м/г потписивања уговора) за извођење радова на локацији __________________________________ (мјесто извођења радова), а чији предмет је био __________________________________________________________________ (предмет уговора), закључно са даном _____________________________ (д/м/г завршетка радова), на износ од ___________________________ (KM), словима __________________________________________________.

Сви радови из предмета уговора изведени су успјешно, квалитетно и у складу са важећим стандардима, без примједби инвеститора.

Ову потврду дајемо ради учешћа ___________________________ (назив извођача) на тендеру за извођење радова, те се у друге сврхе не може користити.

Потпис и печат инвеститора

______________________________

ЗАГЛАВЉЕ (назив инвеститора)__________________________________

Број:_____________

Датум:___________

ПОТВРДА

О УСПЈЕШНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

Овом потврдом потврђујемо да је извођач радова ___________________________________ (назив извођача)  успјешно реализовао уговор бр. _______________ закључен дана _________________________ (д/м/г потписивања уговора) за извођење радова на локацији __________________________________ (мјесто извођења радова), а чији предмет је био __________________________________________________________________ (предмет уговора), закључно са даном _____________________________ (д/м/г завршетка радова), на износ од ___________________________ (KM), словима __________________________________________________.

Сви радови из предмета уговора изведени су успјешно, квалитетно и у складу са важећим стандардима, без примједби инвеститора.

Ову потврду дајемо ради учешћа ___________________________ (назив извођача) на тендеру за извођење радова, те се у друге сврхе не може користити.

Потпис и печат инвеститора

______________________________

ЗАГЛАВЉЕ (назив инвеститора)__________________________________

Број:_____________

Датум:___________

ПОТВРДА

О УСПЈЕШНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

Овом потврдом потврђујемо да је извођач радова ___________________________________ (назив извођача)  успјешно реализовао уговор бр. _______________ закључен дана _________________________ (д/м/г потписивања уговора) за извођење радова на локацији __________________________________ (мјесто извођења радова), а чији предмет је био __________________________________________________________________ (предмет уговора), закључно са даном _____________________________ (д/м/г завршетка радова), на износ од ___________________________ (KM), словима __________________________________________________.

Сви радови из предмета уговора изведени су успјешно, квалитетно и у складу са важећим стандардима, без примједби инвеститора.

Ову потврду дајемо ради учешћа ___________________________ (назив извођача) на тендеру за извођење радова, те се у друге сврхе не може користити.

Потпис и печат инвеститора

______________________________

АНЕКС 11

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

__________________________________________________

ТАЧАН НАЗИВ ПОНУЂАЧА                                                                                   ДАТУМ:	____________

БРОЈ: ____________

__________________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА

ПРЕДМЕТ:  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/05-3.3492/12 - ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА БР: ЈН/05-3.3492-5/12 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЧЕТВРТОГ ПАВИЉОНА ЗА СМЈЕШТАЈ СТУДЕНАТА У СКЛОПУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ГРАДА У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ – КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са Тендерском документацијом број: ЈН/05-3.3492-5/12 од 11.06.2013. године за јавну набавку радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци, достављамо вам понуду за поменуту набавку са цијенама:

| РБ | ВРСТА РАДОВА |  | ЈМ | КОЛ | ЈДЦ | УКУПНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Организација градилишта. Израда шеме градилишта, привремени градилишни прикључак струје са потребним атестима, ормаром и опремом која ће се користити до краја изградње објекта, привремени прикљуак градилишне воде са потребним материјалом и атестима. Постављање заштитне ограде за цијели временски период изградње објекта. |  | пауш | 1,00 |  |  |
|  | Обиљежавање објекта, снимање, пријем темеља, прибављање записника о исколчењу, пријем записника о пријему и контроли темеља од овлаштене институције и изради стабилних репера за осигурање осовина и висинских кота објекта. |  | м2 | 1.667,82 |  |  |
|  | Скидање слоја хумуса укупне дебљине 20 цм машинским путем са одвозом материјала на градску депонију удаљену до 10 км од градилишта, и одлагањем дијела материјала непосредно на градилишту за завршно засипање и хумузирање терена око дворане након извршених радова. Обрачун по м2. |  | м2 | 1.667,82 |  |  |
|  | Широки ископ земље машинским путем на дијелу терена испод објекта са утоваром и одвозом на градску депонију удаљену до 10 км од градилишта, и одлагањем дијела материјала непосредно на градилишту за завршно засипање терена око објекта након извршених радова. Дубина ископа 4.20м. Обрачун по м3. |  | м3 | 7.004,84 |  |  |
|  | Планирање и набијање постељице након ископа земље на дијелу испод темељних плоча, прије насипања слоја шљунка. Обрачун по м2. |  | м2 | 1.516,20 |  |  |
|  | Набавка и насипање слоја шљунка као тампона д=20 цм на дијелу испод темељних плоча, уз завршно сабијање материјала. Обрачун по м3. |  | м3 | 303,24 |  |  |
|  | Насипање и набијање материјала након извођења АБ конструкције темељних зидова. Искористити материјал из ископа на градилишту. Обрачун по м3. |  | м3 | 636,80 |  |  |
|  | Набавка и насипање слоја шљунка на дијелу равног крова у висини од 8 цм, уз завршно сабијање материјала. Обрачун по м3. |  | м3 | 1.550,00 |  |  |
|  | I. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ∑(1-8) |  |  |  |  |  |
| II. БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонирање слоја набијеног бетона дебљине д=5,0 цм испод темељних плоча, као основе за постављање и равнање темељних стопа, преко слоја набијеног шљунка д=20 цм, бетоном МБ20 без оплате. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 85,81 |  |  |
|  | Бетонирање слоја набијеног бетона дебљине д=10,0 цм испод темељних плоча, преко слоја подложног бетона, бетоном МБ30 без оплате. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 159,42 |  |  |
|  | Бетонирање вертикалног слоја / зида набијеног бетона висине 395 цм и дебљине д=10,0 цм око темељних подрумских зидова објекта, као основе за израду слојева ХИ, бетоном МБ30 у једностраној оплати. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 45,92 |  |  |
|  | Бетонирање косог слоја / зида од набијеног бетона развијене дужине 265 цм и дебљине д=10,0 цм око темељнихподрумских зидова објекта ради постављања подрумских прозора, као основе за израду слојева ХИ, бетоном МБ30 у једностраној оплати. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 19,30 |  |  |
|  | Бетонирање АБ темељних плоча објекта д=60 цм преко слоја набијеног бетона д=10 цм, бетоном МБ30 у оплати. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. У цијену урачунати и извођење темељних јама лифтова. Обрачун по м3. |  | м3 | 929,72 |  |  |
|  | Бетонирање АБ зидова висине 350 цм) у подруму д=20 цм у двостраној оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 308,95 |  |  |
|  | Бетонирање АБ стубова висине 350 цм) у подруму д=20 цм у четвеространој оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 31,30 |  |  |
|  | Бетонирање АБ подвлака изнад подрума у тространој оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 16,47 |  |  |
|  | Бетонирање АБ монолитне таванице изнад подрума студентског дома д=12 цм у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 120,12 |  |  |
|  | Бетонирање АБ монолитне таванице изнад подрума позоришне сцене д=16 цм у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 42,24 |  |  |
|  | Бетонирање АБ монолитне таванице позоришне сцене д=14 цм у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 24,05 |  |  |
|  | Бетонирање АБ четврокраких степеница унутар степенишног окна у дијелу подрума студенстког дома, укључиво са подестима, у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 2,64 |  |  |
|  | Бетонирање АБ двокраких степеница у дијелу подрума позоришне сцене, укључиво са подестима, у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 2,70 |  |  |
|  | Бетонирање АБ двокраких противпожарних степеница у дијелу подрума , укључиво са подестима, у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 3,36 |  |  |
|  | Бетонирање АБ зидова висине 350 цм) у приземљу д=20 цм у двостраној оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 200,94 |  |  |
|  | Бетонирање АБ стубова висине 350 цм у приземљу д=20 цм у четвеространој оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 34,30 |  |  |
|  | Бетонирање АБ подвлака изнад приземља у тространој оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 43,56 |  |  |
|  | Бетонирање АБ монолитне таванице изнад приземља студентског дома д=12 цм у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 119,80 |  |  |
|  | Бетонирање АБ монолитне таванице изнад приземља позоришне сцене д=16 цм у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 76,37 |  |  |
|  | Бетонирање АБ четврокраких степеница унутар степенишног окна у дијелу приземља студенстког дома, укључиво са подестима, у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 2,64 |  |  |
|  | Бетонирање АБ једнокраких степеница у дијелу приземља студентског дома, укључиво са подестима, на шљунчаној подлози бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 3,68 |  |  |
|  | Бетонирање АБ двокраких противпожарних степеница у дијелу приземља , укључиво са подестима, подвлакама и оградом, у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 6,24 |  |  |
|  | Бетонирање АБ надзитка на равном крову позоришне сцене , у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 3,10 |  |  |
|  | Бетонирање АБ зидова висине 285 цм) на типским етажама д=20 цм у двостраној оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 337,48 |  |  |
|  | Бетонирање АБ стубова висине 285 цм на типским етажама д=20 цм у четвеространој оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 152,83 |  |  |
|  | Бетонирање АБ подвлака на типским етажама у тространој оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 38,60 |  |  |
|  | Бетонирање АБ монолитне таванице на типским етажама студентског дома д=12 цм у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 626,85 |  |  |
|  | Бетонирање АБ трокраких степеница унутар степенишног окна на типским етажама студенстког дома, укључиво са подестима, у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 12,20 |  |  |
|  | Бетонирање АБ двокраких противпожарних степеница на типским етажама , укључиво са подестима, подвлакама и оградом, у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 38,61 |  |  |
|  | Бетонирање АБ зуба на типским етажама , у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 16,40 |  |  |
|  | Бетонирање АБ надзитка на равном крову студентског дома , у оплати бетоном МБ30. Бетонска маса мора бити потпуно набијена. Обрачун по м3. |  | м3 | 6,08 |  |  |
|  | Уградња арматуре у армирано бетонске елементе према пројекту конструкције. Обрачун по кг. |  |  |  |  |  |
|  | РА В500В |  | кг | 183.471,00 |  |  |
|  | МА В500А |  | кг | 131.507,00 |  |  |
|  | II. УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ ∑(10-41) |  |  |  |  |  |
| III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Зидање унутрашњих преградних зидова дебљине 30 цм термо блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 у подруму објекта. Обрачун по м3 |  | м3 | 3,90 |  |  |
|  | Зидање унутрашњих преградних зидова дебљине 20 цм термо звучним блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 у подруму објекта. Обрачун по м3 |  | м3 | 67,74 |  |  |
|  | Зидање унутрашњих преградних зидова дебљине 10 цм термо блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 у подруму објекта. Обрачун по м2 |  | м2 | 196,80 |  |  |
|  | Зидање вањских преградних зидова дебљине 30 цм термо блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 у приземљу објекта. Обрачун по м3 |  | м3 | 3,90 |  |  |
|  | Зидање унутрашњих преградних зидова дебљине 20 цм термо звучним блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 у приземљу објекта. Обрачун по м3 |  | м3 | 138,96 |  |  |
|  | Зидање унутрашњих преградних зидова дебљине 10 цм термо блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 у приземљу објекта. Обрачун по м2 |  | м2 | 69,52 |  |  |
|  | Зидање вањских преградних зидова дебљине 30 цм термо блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 на типским етажама. Обрачун по м3 |  | м3 | 144,15 |  |  |
|  | Зидање унутрашњих и вањских преградних зидова дебљине 20 цм термо звучним блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 на типским етажама. Обрачун по м3 |  | м3 | 618,57 |  |  |
|  | Зидање унутрашњих преградних зидова дебљине 15 цм термо звучним блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 на типским етажама. Обрачун по м2 |  | м2 | 270,25 |  |  |
|  | Зидање унутрашњих преградних зидова дебљине 10 цм термо звучним блоком тип Ytong (400 кг/м3), или еквивалент по квалитету, у продужном малтеру 1:3:9 на типским етажама. Обрачун по м2 |  | м2 | 2.551,58 |  |  |
|  | Израда слоја цементне кошуљице у подруму објекта, дебљине 6.5 цм са рабиц плетивом преко слоја термоизолације д=4 цм . Прије извођења слојева цементне кошуљице ТИ заштитити синтетичком фолијом д=0,5 цм. Обрачун по м2. |  | м2 | 1.298,18 |  |  |
|  | Израда слоја цементне кошуљице уприyемљу и на типским етажама, дебљине 6 цм са рабиц плетивом преко слоја термоизолације д=4 цм , Прије извођења слојева цементне кошуљице ТИ заштитити синтетичком фолијом д=0,5 цм. Обрачун по м2. |  | м2 | 5.652,84 |  |  |
|  | Једнострано и двострано малтерисање дијела нових унутрашњих зиданих зидова и АБ елемената продужним малтером 1:3:9 у два слоја са претходним прскањем површина зидова цем. малтером и припремом подлоге. Зидове малтерисати до висине АБ таванице. Обрачун по м2 развијене површине зида. |  | м2 | 28.853,00 |  |  |
|  | Зидање вентилационих канала у објекту од префабрикованих елемената дим 22 / 36 цм. у цијену су укључени сви прикљчни елементи. Обрачун по м1 |  | м1 | 1.456,00 |  |  |
|  | III. УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: ∑(43-56) |  |  |  |  |  |
| IV. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда хоризонталне и вертикалне ХИ-синтетичке мембране д=0,5 цм испод (FATRAFOL 803/V) или еквивалент минимално истих техничких карактеристика) темељне АБ плоче и подрумских зидова. Изолацију поставити прије извођења АБ елемената преко слоја бетонске подлоге д=10 цм према препорукама произвођача хидроизолације, са свим потребним повијањима и преклопима ХИ. Прије и након уградње ХИ преко АБ плоче поставити слој геотекстилне мреже. Прије уградње дати на увид надзорном органу да потврди квалитет хидроизолације. У цијену укључити и постављање два слоја геотекстилне мреже. Обрачун по м2. |  | м2 | 2883,80 |  |  |
|  | Израда слоја хоризонталне ХИ-синтетичке фолије д=0,5 цм (FATRAFOL 803/V) или еквивалент минимално истих техничких карактеристика) преко слоја термоизолације од тврде камене вуне д=4 цм прије извођења завршних слојева пода у санитарним чворовима на етажама према препорукама произвођача хидроизолације. Прије уградње дати на увид надзорном органу да потврди квалитет хидроизолације. Обрачун по м2. |  | м2 | 816,20 |  |  |
|  | Израда хоризонталне и вертикалне ХИ-синтетичке мембране д=0,5 цм (FATRAFOL 803/V) или еквивалент минимално истих техничких карактеристика) на терасама. Изолацију поставити прије извођења завршних слојева терасе преко слоја тврде камене вуне д=40 цм према препорукама произвођача хидроизолације, са свим потребним повијањима и преклопима ХИ. Прије и након уградње ХИ поставити слој геотекстилне мреже. Прије уградње дати на увид надзорном органу да потврди квалитет хидроизолације.У цијену укључити и постављање два слоја геотекстилне мреже, као и постављање вертикалног слоја ХИ на дијелу забатних зидова. Обрачун по м2. |  | м2 | 361,90 |  |  |
|  | Израда хоризонталне и вертикалне ХИ-синтетичке мембране д=0,5 цм (FATRAFOL 803/V) или еквивалент минимално истих техничких карактеристика) на равном крову. Изолацију поставити прије извођења завршних слојева равног крова преко слоја тврде камене вуне д=10 цм према препорукама произвођача хидроизолације, са свим потребним повијањима и преклопима ХИ. Прије и након уградње ХИ поставити слој геотекстилне мреже. Прије уградње дати на увид надзорном органу да потврди квалитет хидроизолације.У цијену укључити и постављање два слоја геотекстилне мреже, као и постављање вертикалног слоја ХИ на дијелу забатних зидова. Обрачун по м2. |  | м2 | 1595,00 |  |  |
|  | Постављање слоја термоизолације EXPS д=10,0 цм у слојевима пода, преко слоја ХИ и АБ темељне плоче и у слојевима вањског зида подрумске етаже. Прије израде слојева цементне кошуљице термоизолацију заштитити синтетичком фолијом. Обрачун по м2. |  | м2 | 2583,80 |  |  |
|  | Постављање слоја тврдопресоване термоизолације од камене вуне д=4,0 цм у слојевима пода . Прије израде слојева цементне кошуљице термоизолацију заштитити синтетичком фолијом. Обрачун по м2. |  | м2 | 6951,02 |  |  |
|  | Постављање слоја термоизолације EXPS е д=15,0 цм у слојевима равног крова објекта, прије израде завршних слојева равног крова . Обрачун по м2. |  | м2 | 1595,00 |  |  |
|  | Постављање слоја тврдопресоване термоизолације д=15,0 цм преко дијела вањских зидова , прије израде завршних слојева фасадне облоге. Плоче термоизолације анкеровати за бетонске и зидане зидове према препорукама произвођача. У цијену укључити и постављање слоја парне бране. Обрачун по м2. |  | м2 | 676,00 |  |  |
|  | Постављање слоја тврдопресоване термоизолације д=5,0 цм преко дијела вањских зидова , прије израде завршних слојева фасадне облоге. Плоче термоизолације анкеровати за бетонске и зидане зидове према препорукама произвођача. У цијену укључити и постављање слоја парне бране. Обрачун по м2. |  | м2 | 1895,87 |  |  |
|  | Постављање слоја тврдопресоване термоизолације д=10,0 цм преко дијела унутрашњих зидова у позоришној сцени . Плоче термоизолације анкеровати за бетонске и зидане зидове према препорукама произвођача. У цијену укључити и постављање слоја парне бране. Обрачун по м2. |  | м2 | 554,20 |  |  |
|  | IV. УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: ∑(58-67) |  |  |  |  |  |
|  | А. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (I-IV) |  |  |  |  |  |
| Б. ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| I. БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата са надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм, флат са заштитном фолијом, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.38 дим. 120/300 цм. |  | ком | 3,00 |  |  |
|  | Поз.39 дим. 120/300 цм. |  | ком | 4,00 |  |  |
|  | Поз.41 дим. 100/300 цм. |  | ком | 11,00 |  |  |
|  | Поз.43 дим. 100/300 цм. |  | ком | 3,00 |  |  |
|  | Поз.44 дим. 100/340 цм. |  | ком | 3,00 |  |  |
|  | Поз.45 дим. 85/340 цм. |  | ком | 2,00 |  |  |
|  | Поз.46 дим. 75/340 цм. |  | ком | 11,00 |  |  |
|  | Поз.48 дим. 100/275 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Поз.49 дим. 85/275 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Поз.50 дим. 75/275 цм. |  | ком | 145,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата са надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од дрвених панела деб. 40 мм у боји фурнира, флат са заштитном фолијом, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети и свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.47 дим. 100/275 цм. |  | ком | 140,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата без надсвјетла израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.51 дим. 100/250 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата без надсвјетла израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог панела деб. 20 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.42 дим. 100/300 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата са фиксном стијеном и надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.31 дим. 150/340 цм. |  | ком | 27,00 |  |  |
|  | Поз.33 дим. 150/300 цм. |  | ком | 2,00 |  |  |
|  | Поз.34 дим. 180/340 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата са фиксном стијеном и надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм и испуном од термоиyолационог панела деб 20 мм на мјесту крила врата, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.32 дим. 150/340 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата са фиксном стијеном без надсвјетла израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.37 дим. 370/275 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих једнокрилних врата са прозором који се отвара и надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.35 дим. 355/300 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.36 дим. 355/300 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата са надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм, флат са заштитном фолијом, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.25 дим. 180/300 цм. |  | ком | 7,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата са надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог панела деб 20 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.40 дим. 240/300 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата без надсвјетла израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог панела деб 20 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.26 дим. 180/300 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата са фиксном стијеном и надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.29 дим. 475/300 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.30 дим. 275/300 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих двокрилних врата са фиксном стијеном и надсвјетлом израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог панелом деб 20 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.27 дим. 250/340 цм. |  | ком | 8,00 |  |  |
|  | Поз.28 дим. 250/340 цм. |  | ком | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашње противпожарне једнокрилне стијене/врата израђене од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог каљеног стакла 4+12+4 мм, флат, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети ал. рукохватом и свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.21 дим. 150/300 цм. |  | ком | 2,00 |  |  |
|  | Поз.22 дим. 150/250 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашње противпожарне стијене израђене од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог каљеног стакла 4+12+4 мм, флат, у свему према нацрту и шемама браварије. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.23 дим. 140/235 цм. |  | ком | 2,00 |  |  |
|  | Поз.24 дим. 140/250 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашње фиксном стијене са прозором израђених од ал.елоксираних трокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+4 мм, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.52 дим. 100/250 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња унутрашњих металних фиксних преграда висине 220 цм (преграде кабина у санитарним чворовима) са испуном од пластифицираних дрвених плоча д=10 мм, укључујући крила врата, у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети ал. рукохватом и свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Поз 53, 54, 55 и 56. Обрачун по комаду. |  | ком | 9,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња вањских прозора израђене од ал.елоксираних петокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+6 мм, флат, у свему према нацрту и шемама браварије. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.1 дим. 160/100 цм. |  | ком | 25,00 |  |  |
|  | Поз.2 дим. 225/100 цм. |  | ком | 4,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња вањске фасадне фиксне стијене са једнокрилним прозорима и вратима, израђене од ал.елоксираних петокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+6 мм, флат, у свему према нацрту и шемама браварије. Прозоре снабдјети ал. рукохватом и свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.4 дим. 2320/315 цм. |  | ком | 2,00 |  |  |
|  | Поз.5 дим. 695/315 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.7 дим. 6220/315 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.8 дим. 945/315 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.9 дим. 945/315 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.10 дим. 2940/315 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.11 дим. 295/315 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.12 дим. 620/315 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.13 дим. 240/255 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Поз.15 дим. 370/255 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Поз.16 дим. 370/255 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Поз.17 дим. 100/255 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња вањских противпожарних двокрилних врата са надсвјетлом, израђених од ал.елоксираних петокоморних профила са прекинутим термичким мостом са испуном од каљеног термоизолационог стакла 4+12+6 мм, флат, , у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети ал. рукохватом и свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.3 дим. 180/300 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Поз.6 дим. 200/315 цм. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња вањских противпожарних једнокрилних врата са фиксном стијеном и са надсвјетлом, израђених од ал.елоксираних петокоморних профила са прекинутим термичким мостом са испуном од каљеног термоизолационог стакла 4+12+6 мм, флат, , у свему према нацрту и шемама браварије. Врата снабдјети ал. рукохватом и свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.14 дим. 240/275 цм. |  | ком | 5,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња вањске фиксне стијене са једнокрилним вратима, израђене од ал.елоксираних петокоморних профила (РАЛ 9007 тамно сива) са прекинутим термичким мостом са испуном од термоизолационог стакла 4+12+6 мм, флат, у свему према нацрту и шемама браварије. Прозоре снабдјети ал. рукохватом и свим потребним оковом. Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |
|  | Поз.18 дим. 310/275 цм. |  | ком | 70,00 |  |  |
|  | Поз.19 дим. 310/275 цм. |  | ком | 70,00 |  |  |
|  | Набавка и уградња вањске жалузине / клизне гриље израђене од ал. профила (РАЛ 9007 тамно сива) са испуном, у свему према нацрту и шемама браварије. . Све мјере провјерити на лицу мјеста. Обрачун по комаду. Поз.20 дим. 310/255 цм. |  | ком | 140,00 |  |  |
|  | Израда и монтажа челичне ограде од стандардних челичних профила Ø50 мм .Ограду анкеровати за бетонску конструкцију, а међусобне везе челичних елемената извести варењем. Површинска обрада основним заштитним премазом у два слоја и завршни премаз у два слоја у боји по избору пројектанта. Обрачун по дужном метру. |  | м | 45,40 |  |  |
|  | I. УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ ∑(70-93) |  |  |  |  |  |
| II. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Полагање подних плочица од гранитне кермике I класе у објекту лијепљењем на подлогу од цементне кошуљице дебљине 6,0 цм. Полагање извести фуга на фугу. Спојнице фуговати пласофил масом. Обрачун по м2. |  | м2 | 538,50 |  |  |
|  | Полагање подних керамичких плочица I класе у објекту лијепљењем на подлогу од цементне кошуљице дебљине 6,0 цм. Полагање извести фуга на фугу. Спојнице фуговати пласофил масом.Обрачун по м2. |  | м2 | 1.219,78 |  |  |
|  | Облагање зидова санитарних и помоћних просторија до висине плафона, керамичким плочицама I класе лијепљењем на АБ и омалтерисане зидане зидове, и зидове од гипскартонских плоча. Полагање извести фуга на фугу. Спојнице фуговати фуг масом. Обрачун по м2 развијене површине зида. |  | м2 | 4.312,80 |  |  |
|  | II. УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: ∑(95-97) |  |  |  |  |  |
| III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и постављање завршне облоге у објекту од гуме (тип винил пода Линолеум XФ 4,0 мм Таркетт, или еквивалент по квалитету) укључиво са елементима завршне обраде, а у свему према препорукама произвођача. Обрачун по м2. |  | м2 | 5.445,30 |  |  |
|  | Набавка и постављање завршне облоге у објекту од гуме (тип винил пода Омниспорт Референце 6,5 мм Таркетт, или еквивалент по квалитету) укључиво са елементима завршне обраде, а у свему према препорукама произвођача. Обрачун по м2. |  | м2 | 284,55 |  |  |
|  | III. УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ (99+100) |  |  |  |  |  |
| IV. РАДОВИ НА МОНТАЖИ ГИПСАНИХ ЗИДОВА И ПЛАФОНА |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажа спуштеног стропа од акустичних гипскартонских плоча д=25,0 мм на објешеној потконструкцији од поцинчаних профила у два правца,са свим елементима и у свему по препоруци произвођача. Спуштање стропа према пројекту и детаљним нацртима.Након монтаже подконструкције спуштеног стропа прво урадити развод свих електро и машинских инсталација, према пројекту електро и машинских инсталација, и дати на увид надзорном органу,па тек након тога приступити завршној монтажи гипскартонских плоча. Посебну пажњу обратити на прецизност и уклапање свих уређаја и опреме за електро и машинске инсталације у свему према нацрту спуштеног стропа. У ову ставку укључити бојење дисперзивном бојом по избору пројектанта у два слоја до постизања равномјерног тона. Обрачун по м2. |  | м2 | 285,00 |  |  |
|  | Монтажа спуштеног стропа од равних гипскартонских плоча д=2 *12,5 мм на објешеној потконструкцији од поцинчаних профила у два правца,са свим елементима и у свему по препоруци произвођача,. Спуштање стропа према пројекту и детаљним нацртима. Након монтаже подконструкције спуштеног стропа прво урадити развод свих електро и машинских инсталација, према пројекту електро и машинских инсталација, и дати на увид надзорном органу, па тек након тога приступити завршној монтажи гипскартонских плоча. Посебну пажњу обратити на прецизност и уклапање свих уређаја и опреме за електро и машинске инсталације у свему према нацрту спуштеног стропа. У ову ставку укључити бојење дисперзивном бојом по избору пројектанта у два слоја до постизања равномјерног тона. Обрачун по м2. |  | м2 | 1.654,35 |  |  |
|  | Израда монтажних гипс-картонских преграда укупне дебљине 5,13 и 15 цм у дијелу санитарних просторија, са обостраним једноструким и двоструким облагањем плочама дебљине 12.5мм укључиво са припадајућом потконструкцијом од поцинчаних профила ,са свим елементима и у свему по препоруци произвођача. У ову ставку укључити постављање ТИ д=5 и 8 цм, те припрему подлоге за завршно бојење зидова дисперзивним бојама у два слоја Обрачун по м2. |  | м2 | 585,50 |  |  |
|  | IV. УКУПНО РАДОВИ НА МОНТАЖИ ГИПСАНИХ ЗИДОВА И ПЛАФОНА ∑(102-104) |  |  |  |  |  |
| V. МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Бојење нових омалтерисаних зидова у објекту (просторије у којима није предвиђено облагање зидова керамичким плочицама) дисперзивном бојом по избору пројектанта до постизања равномјерног тона, уз претходно чишћење,изравнавање и припрему подлоге глетовањем у два слоја. Обрачун по м2. |  | м2 | 16.054,00 |  |  |
|  | V. УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ (106) |  |  |  |  |  |
| VI. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, допрема и уградња завршног кровног покривача на дијелу кућице за лифт. Кровни покривач је израђен од челичног равног лима укупне дебљине д=0.8 мм, постављен директно прекочеличне кровне подконструкције. Лимове поставити и учврстити прије извођења термоизолације и завршних слојева кровног покривача. Обрачун по м2. |  | м2 | 7,50 |  |  |
|  | VI. УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ (108) |  |  |  |  |  |
| VII. ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа лимених опшава од поцинчаног бојеног лима у боји фасадне облоге деб. 0.8 мм након извођења кровног покривача од синтетичке фолије на дијелуравног крова. Све спојеве извести са прописаним подвлачењем лима те затварањем фуга. Развијена ширина лима износи 60 цм. Обрачун по м1. |  | м1 | 322,80 |  |  |
|  | Набавка и монтажа лимених опшава од поцинчаног бојеног лима у боји фасадне облоге деб. 0.8 мм након извођења кровног покривача од синтетичке фолије на дијелу равног крова преко вентилационих глава. Све спојеве извести са прописаним подвлачењем лима те затварањем фуга. Развијена ширина лима износи 80 цм. Обрачун по м1. |  | м1 | 75,25 |  |  |
|  | VII. УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ (110+111) |  |  |  |  |  |
| VIII. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа елемената вјетрене фасаде на објекту, са завршним слојем од фибер-цементних плоча д=10,0 мм, са припадајућом челичном подконструкцијом анкерованом за бетонску конструкцију, и свим додатним елементима обраде фасаде (спојнице,угаони елементи,опшави отвора, окапнице, прозорске клупице),све према упутствима произвођача и пројекту фасаде. Панели у димензијама и боји по избору пројектанта.Обрачун по м2. |  | м2 | 1.902,00 |  |  |
|  | VIII. УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ (113) |  |  |  |  |  |
|  | Б. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ Σ(I-VIII) |  |  |  |  |  |
| В. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| I. РАДОВИ НА ОПРЕМАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ПРОСТОРА |  |  |  |  |  |  |
|  | Завршно чишћење простора након завршетка радова. Обрачун по м2. |  | м2 | 6.951,00 |  |  |
|  | Геодетско праћење објекта током грађења. Ставка подразумена постављање привремених и сталних реперних тачака на конструкцији објекта, према програму осматрања, периодично осматрање тачака, те израду извештаја. Обрачун паучално |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | Израда пројекта изведеног стања, који укључује све фазе техничке документације. Обрачун паучално |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | Израда елабората о заштити постојећег дендроматеријала, његова заштита, те обављање послова надзора над заштитом дендроматеријала током грађења објекта. Обрачун паушално. |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | I. УКУПНО РАДОВИ НА ОПРЕМАЊУ И ЧИШЋЕЊУ ПРОСТОРА Σ(116-119) |  |  |  |  |  |
|  | В. УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ (I) |  |  |  |  |  |
| Г. ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| I. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ручни и делимично машински ископ земље 3. кат., за ровове за полагање водоводних и канализационих цијеви, са одбацивањем земље поред рова, не ближе од 0,60 м од ивице ископа. Просјечна ширина рова је 0,80 м а дубина од 1,20 м до 4.00 м. У цијену урачунати разупирање рова код дубине веће од 1,50 м, евентуално црпљење подземне воде, као и обавезно фино планирање дна рова са тачношћу +1,00 цм. Обрачун по м3 ископане земље |  | м3 | 312,50 |  |  |
|  | Набавка, разастирање и набијање ситног пијеска у слоју д=30 цм испод, около и изнад канализационих и водоводних цијеви, у слојевима од 10 цм; први слој пијеска мора бити тако испланиран да цијеви на њему леже свом својом дужином. Обрачун по м3 насутог песка |  | м3 | 25,00 |  |  |
|  | Набавка, разастирање и набијање шљунка дмин=30 мм испод тротоара . Обрачун по м3 шљунка |  | м3 | 42,00 |  |  |
|  | Затрпавање преосталог дијела рова земљом из ископа, у слојевима од по 30 цм, са набијањем ручним маљем или моторним набијачем, до потпуне збијености. Обрачун по м3 насуте земље |  | м3 | 270,00 |  |  |
|  | Одвоз вишка ископане земље (са 20% растреситости) у депонију на удаљеност до 5 км; у цијену урачунати утовар, превоз, истовар и планирање на депонији. Обрачун по м3 ископане земље |  | м3 | 35,00 |  |  |
|  | I. УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ Σ(122-126) |  |  |  |  |  |
| II. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ - КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа цијеви од тврдог поливинил хлорида (ПВЦ) за кућну канализацију, заједно са фазонским комадима. Спојеве извести са гуменом заптивком. У цијену урачунати и евентуално штемовање шлицева за полагање цијеви. Обрачун по м1 монтиране цеви |  |  |  |  |  |
|  | НД 200 |  | м1 | 84,00 |  |  |
|  | НД 160 |  | м1 | 526,00 |  |  |
|  | НД 125 |  | м1 | 54,00 |  |  |
|  | НД 110 |  | м1 | 1.082,00 |  |  |
|  | НД 75 |  | м1 | 95,00 |  |  |
|  | НД 50 |  | м1 | 1.952,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа венитилационе главе за канализацију, израђене од тврдог поливинил хлорида (ПВЦ), спојене на канализациону вертилалу стезним обујмицама са гуменом заптивком. Канализациони завршетак монтирати на канализациону вертикалу 30 цм изнад крова. Обрачун по комаду НД 160 |  | ком | 34,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа аутоматских дозрачних вентила, који се монтирају на завршецима канализационих огранака потрошача удаљених од вертикала преко 4,0 м. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |
|  | сифони са вентилима НД 160 |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | сифони са вентилима НД 110 |  | ком | 16,00 |  |  |
|  | сифони са вентилима НД 75 |  | ком | 6,00 |  |  |
|  | сифони са вентилима НД 50 |  | ком | 22,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа подног ПВЦ сливника, са пониклованом квадратном решетком и одводом. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |
|  | са неповратним запорцима НД 110 |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | НД 75 |  | ком | 12,00 |  |  |
|  | НД 50 |  | ком | 182,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа атмосферског кровног сливника. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |
|  | са неповратним запорцима НД 125 |  | ком | 10,00 |  |  |
|  | II. УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ – КАНАЛИЗАЦИЈА Σ(128-132) |  |  |  |  |  |
| III. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ - САНИТАРНИ ВОДОВОД |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа полиетиленске цијеви PEHD НП 10 бара НД 100, са огрлицом за прикључак на градску водоводну мрежу; у рову, спајање и изоловање извршити у свему по упутствима и специјалним алатима истог произвођача; у цијену урачунати и евентуално штемовање шлицева за полагање цијеви. Обрачун по м1 монтиране цеви |  | м1 | 95,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа хоризонталног водомера за санитарну воду са импулсним очитавањем, у водомјерном окну, са комплет водомјерном гарнитуром. Обрачун по комаду НД 80 |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа полипропиленских PPR цеви НП 10 бара, за инсталацију питке воде, са фазонским комадима; цијеви се у подрумском разводу постављају видно а у вертикалним водовима иза маске у озиданом каналу; изолацију цијеви и продоре кроз конструкцију израдити од полиестерске пијене д=8 мм; монтажу, спајање и изоловање извршити у свему по упутствима и специјалним алатима истог произвођача; у цијену урачунати и евентуално штемовање шлицева за полагање цијеви. Обрачун по м1 монтиране цеви |  |  |  |  |  |
|  | НД 80 |  | м1 | 34,60 |  |  |
|  | НД 70 |  | м1 | 71,70 |  |  |
|  | НД 50 |  | м1 | 49,00 |  |  |
|  | НД 40 |  | м1 | 46,00 |  |  |
|  | НД 32 |  | м1 | 852,00 |  |  |
|  | НД 25 |  | м1 | 1.430,00 |  |  |
|  | НД 20 |  | м1 | 1.350,00 |  |  |
|  | НД 15 |  | м1 | 985,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа главних пропусних вентила, са пониклованом капом и розетом. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |
|  | НД 32 |  | ком | 34,00 |  |  |
|  | НД 20 |  | ком | 165,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа пониклованих угаоних вентила НД 15 Ф 89, са пониклованом розетом. Обрачун по комаду |  | ком | 185,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа једноручних надградних батерија (за топлу и хладну воду), са хромираним ручицама и розетама, за умиваоник. Обрачун по комаду |  | ком | 345,00 |  |  |
|  | III. УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ - САНИТАРНИ ВОДОВОД Σ(134-139) |  |  |  |  |  |
| IV. МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ - ПРОТИВПОЖАРНА МРЕЖА |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа хоризонталног водомјера НД 100 за противпожарну воду у водомјерном окну, са импулсним очитавањем, са комплет водомјерном гарнитуром. Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа цијеви за противпожарну инсталацију, од челичних поцинкованих цијеви НП 10 бара са фазонским комадима (од подрумског развода до краја вертикалних напојних водова). Цијеви се у подрумском разводу постављају видно а у вертикалним водовима иза маске у озиданом каналу. Изолацију цијеви и продоре кроз конструкцију израдити од полиестерске пијене д=8 мм, цијевне обујмице са звучно изолационим гуменим уметком истог произвођача. Монтажу, спајање и изоловање извршити у свему по упутствима и специјалним алатима истог произвођача. У цену урачунати и евентуално штемовање шлицева за полагање цијеви. Обрачун по м1 монтиране цијеви |  |  |  |  |  |
|  | НД 100 |  | м1 | 39,50 |  |  |
|  | НД 80 |  | м1 | 37,80 |  |  |
|  | НД 65 |  | м1 | 35,00 |  |  |
|  | НД 50 |  | м1 | 89,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа лименог противпожарног хидрантског ормарића, величине 50x50x15 цм, са враташцима, који се монтира на зид, или у остављеној зидној ниши. Опрема ормарића садржи: хидрантски зидни вентил Ф 535 С НД 50, синтетичко гумирано црево НД 50 мм, дужине 15м, са млазницом НД 52/12мм. На враташцима (која се обрађују ентеријерски) мора да буде написано велико ћирилично слово "Н''. Довод воде на 1,50 м изнад коте готовог пода. Обрачун по комаду. Обрачун по комаду |  | ком | 18,00 |  |  |
|  | IV. УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ - ПРОТИВПОЖАРНА МРЕЖА Σ(141-143) |  |  |  |  |  |
| V. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа клозетске шоље и уградног водокотлића типа Геберит од фајанса 1 класе или еквивалент, заједно са потребним материјалом за уградњу. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |
|  | прикључак у зиду |  | ком | 158,00 |  |  |
|  | прикључак у поду |  | ком | 12,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса 1 класе, са испусним вентилом, сифоном и сетом за монтажу. Обрачун по комаду |  | ком | 186,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа санитарне галантерије у боји према избору инвеститора. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |
|  | етажер од фајанса, дим. 60x15цм |  | ком | 186,00 |  |  |
|  | зидно огледало деб. 4мм, са оквиром од фајанса |  | ком | 186,00 |  |  |
|  | држач ручника од фајанса, са пониклованом шипком |  | ком | 186,00 |  |  |
|  | држач папирних ручника |  | ком | 186,00 |  |  |
|  | држач тоалет папира од фајанса; |  | ком | 170,00 |  |  |
|  | сапуњара од фајанса; |  | ком | 186,00 |  |  |
|  | посуда за течни сапун; |  | ком | 186,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа зидног писоара од фајанса 1 класе, са испусним вентилом, сифоном и сетом за монтажу. Обрачун по комаду |  | ком | 2,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа трокадера од фајанса 1 класе, са испусним вентилом, сифоном и сетом за монтажу. Обрачун по комаду |  | ком | 7,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа дводјелне судопере од инокса, са испусним вентилом, сифоном и сетом за монтажу. Обрачун по комаду |  | ком | 12,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа туш каде од фајанса 1 класе димензија 80/80 цм, са испусним вентилом, сифоном и сетом за монтажу. Обрачун по комаду |  | ком | 147,00 |  |  |
|  | V. УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА Σ(145-151) |  |  |  |  |  |
| VI. ГРАДИЛИШНИ ТЕСТОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Хидрауличко испитивање изведене инсталације водовода питке воде, на испитни притисак од Писпитно = Прадно x 1,5 бара, на радни притисак у трајању 24 х у циљу контроле квалитета монтираних спојева а на испитни притисак у трајању од 2 х. Обрачун по м1 монтираних цијеви |  | пауш | 1,00 |  |  |
|  | Хидрауличко испитивање изведене инсталације водовода противпожарне воде, на испитни притисак од Писпитно = Прадно x 1,5 бара, на радни притисак у трајању 24 х у циљу контроле квалитета монтираних спојкева а на испитни притисак у трајању од 2 х. Обрачун по м1 монтираних цијеви |  | пауш | 1,00 |  |  |
|  | Испитивање на функцију свих монтираних санитарних уређаја које обухвата: пуштање у функцију сваког уређаја посебно и пуштање више истих уређаја у истовремени рад. Паралелно са испитивањем функције уређаја врши се контрола система за одводњу фекалних отпадних вода укључујући контролу течења у пријемном шахту и припадајућем канализационом систему. Обрачун по комплету испитане инсталације |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | VI. УКУПНО ГРАДИЛИШНИ ТЕСТОВИ Σ(153-155) |  |  |  |  |  |
|  | Г. УКУПНО ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ Σ(I-VI) |  |  |  |  |  |
| Д. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| I. ЦИЈЕВНА МРЕЖА СА ОГРИЈЕВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и уградња лијевано-алуминијских радијатора , произвођач "AKLIMAT", тип: МВ, или еквивалент, слиједећих димензија и карактеристика: Напомена: У ову ставку су укључене бртве и спојнице за спајање, конзоле и дистанцери за вјешање радијатора (број конзола и дистанцера према препоруци произвођача радијатора). |  |  |  |  |  |
|  | Ознака МВ 650: -топлотни капацитет, при температурним условима 80/60/20ºС, је 142W/чланку, - висина чланка 691 мм |  | чланака | 1.908,00 |  |  |
|  | Ознака МВ 900: -топлотни капацитет, при температурним условима 80/60/20ºС, је 180 W/чланку, - висина чланка 941 мм |  | чланака | 1.458,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња лијевано-алуминијских радијатора , произвођач "AKLIMAT" или еквивалент, пар са уграђеним термостатским вентилом и прикључцима са доње стране одливка, слиједећих димензија и карактеристика: Напомена: У ову ставку су укључене бртве и спојнице за спајање, конзоле и дистанцери за вјешање радијатора (број конзола и дистанцера према препоруци произвођача радијатора). Коначну орјентацију парова, лијеви или десни, одредиће извођач радова након коначног полагања цијевне мреже. |  |  |  |  |  |
|  | Ознака (пар чине два чланка) МВ 650 -топлотни капацитет, при температурним условима 80/60/20ºС, је 142 W/чланку, - висина чланка 691 мм |  | парова | 151,00 |  |  |
|  | Ознака (пар чине два чланка) МВ 900: -топлотни капацитет, при температурним условима 80/60/20ºС, је 180 W/чланку, - висина чланка 941 мм |  | парова | 124,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња сетова за затварање МВ радијатора, од истог произвођача као и радијатори, којег чине: 3 редукције 5/4" - 1/2", један чеп 5/4", славнна за пражњење и одзрачни вентил. |  | комплет | 275,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња алуминијских цијевних региастара (сушача пешкира), произвођач "AKLIMAT" или еквивалент, тип: Ц, слиједећих димензија и карактеристика: Напомена: Регистри се испоручују са одзрачним пипцима, славином за пражњење, комплетним прибором за монтажу на зид, прикључне цијеви до радијатора се воде у зиду: |  |  |  |  |  |
|  | 500 / 880 (топлотног учинка 455 W, при температурном режиму рада 80/60/20) |  | ком. | 129,00 |  |  |
|  | 500 / 1100 (топлотног учинка 567 W, при температурном режиму рада 80/60/20) |  | ком. | 11,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња угаоних радијаторских вентила са уронском цијеви за цијевне регистре, за једноцијевни систем гријања, са спојним прикључком за бакарне цијеви Ø 18x1 или Ø 15x1, са могућношћу предподешавања протока, димензија: ДН 15 ПН 6 |  | ком. | 140,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња термостатске главе са осигурањем од смрзавања код 6ºС и могућим подешавањем температуре у подручју 6-30ºС, са гасним сензором. |  | ком. | 415,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња равног радијаторског "Х" вентила за спој на алуминијске радијаторе са прикључком са доње стране, са могућношћу подешавања за једноцијевно и двоцијевно гријање, са спојним прикључком за бакарне цијеви Ø 18x1 или Ø 15x1 и прикључком за радијатор Г 1/2" ДН 15 ПН 6 |  | ком. | 275,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња розетне на излаз цијеви из пода према радијаторима и на излаз цијеви из зида према цијевним регистрима (једнодјелне 830 ком. или дводјелне 415 ком.) |  | ком. | 830,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН65 са: - 11 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН32, - 1 хватач нечистоће ДН32, - 1 редукција ДН32/ДН65, Сабирник ДН65 са: - 11 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН32. - 1 редукција ДН32/ДН65 | комплет |  | 11,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН65 са: - 10 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН25, - 1 хватач нечистоће ДН25, - 1 редукција ДН25/ДН65, Сабирник ДН65 са: - 10 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН25. - 1 редукција ДН25/ДН65, |  | комплет | 5,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН65 са: - 9 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН32, - 1 хватач нечистоће ДН32, - 1 редукција ДН32/ДН65, Сабирник ДН65 са: - 9 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН32. - 1 редукција ДН32/ДН65, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН50 са: - 9 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН25, - 1 хватач нечистоће ДН25, - 1 редукција ДН25/ДН65, Сабирник ДН50 са: - 9 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН25. - 1 редукција ДН25/ДН65, |  | комплет | 2,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН50 са: - 8 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН25, - 1 хватач нечистоће ДН25, - 1 редукција ДН25/ДН50, Сабирник ДН50 са: - 8 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН25. - 1 редукција ДН25/ДН50, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН50 са: - 6 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН25, - 1 хватач нечистоће ДН25, - 1 редукција ДН25/ДН50, Сабирник ДН50 са: - 6 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН25. - 1 редукција ДН25/ДН50, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН50 са: - 3 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН25, - 1 хватач нечистоће ДН25, - 1 редукција ДН25/ДН50, Сабирник ДН50 са: - 3 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН25. - 1 редукција ДН25/ДН50, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН40 са: - 3 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН20, - 1 хватач нечистоће ДН20, - 1 редукција ДН20/ДН50, Сабирник ДН40 са: - 3 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН20. - 1 редукција ДН20/ДН50, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН65 са: - 9 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН25, - 1 хватач нечистоће ДН25, - 1 редукција ДН25/ДН65, Сабирник ДН65 са: - 9 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН25. - 1 редукција ДН25/ДН65, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН50 са: - 7 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН25, - 1 хватач нечистоће ДН25, - 1 редукција ДН25/ДН50, Сабирник ДН50 са: - 7 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН25. - 1 редукција ДН25/ДН50, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН40 са: - 7 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН20, - 1 хватач нечистоће ДН20, - 1 редукција ДН20/ДН50, Сабирник ДН40 са: - 7 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН20. - 1 редукција ДН20/ДН50, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН32 са: - 5 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН20, - 1 хватач нечистоће ДН20, - 1 редукција ДН20/ДН32, Сабирник ДН32 са: - 5 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН20. - 1 редукција ДН20/ДН32, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Израда и уградња раздјелника и сабирника од црних челичних цијеви: Раздјелник ДН25 са: - 4 полаза ДН15, - са кугластим вентилима по сваком полазу ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 кугласти вентил ДН20, - 1 хватач нечистоће ДН20, - 1 редукција ДН20/ДН25, Сабирник ДН25 са: - 4 прикључка ДН15, - са кугластим вентилима по сваком прикључку ДН15, - са прикључцима за бакарне цијеви Ø15x1 - 11 кугласта вентила ДН15, - 11 радијаторских пригушница, - 1 одзрачни лончић са кугластим вентилом ДН10, - 1 славина за пражњење, - 1 регулационо запорни вентил ДН20. - 1 редукција ДН20/ДН25, |  | комплет | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња ормарића за смјештај раздјелника и сабирника циркулационих кругова и мјерача утрошка топлотне енергије. Ормарић је од топло поцинкованог челичног лима за уградњу у зид са бравицом и кључем, завршно лакирани у боји према избору архитекте, слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | 1050 х (750+100)х150 (врата 2 комада) |  | ком. | 3,00 |  |  |
|  | 1000 х (750+100)х150 (врата 2 комада) |  | ком. | 16,00 |  |  |
|  | 950 х (750+100)х150 (врата 2 комада) |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 900 х (750+100)х150 (врата 2 комада) |  | ком. | 3,00 |  |  |
|  | 850 х (750+100)х150 (врата 2 комада) |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 750 х (1000+100)х150 (врата 2 комада) |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 700 х (1000+100)х150 (врата 2 комада) |  | ком. | 3,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња лоптастих вентила, уградбених мјера по ДИН 3300 или ЈУС М.Ц5.030 за називни притисак НП 6 бара, у комплету са заптивним материјалом за уградњу на црне челичне цијеви, слиједећих димензија: ДН 15 ПН 6 (на крају вертикала) |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња аутоматских одзрачних лончића са пловком, слиједећих димензија: ДН 10 ПН 6 (на крају вертикала) |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња ормарића за смјештај арматуре и аутоматских одзрачних лончића на крајевима вертикала. Ормарић је од топло поцинкованог челичног лима за уградњу у зид са бравицом и кључем, завршно лакирани у боји према избору архитекте, слиједећих димензија: 200 х 300х150 (врата 1 комад) |  | ком. | 3,00 |  |  |
|  | Добава и монтажа регулационих вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 65 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 20 НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Добава и монтажа славина за пуњење и пражњење: ДН 25 НП 6 |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња црних бешавних цијеви према ЈУС Ц.Б5.221 од материјала Ч.1212 према ЈУС Ц.Б5.025 са материјалом за заваривање и учвршћивање, сљедећих димензија: Напомена: У ову ставку су укључене цијеви изван котловнице. |  |  |  |  |  |
|  | ДН 80 (Ø 88,9x3.2) |  | м | 65,00 |  |  |
|  | ДН 65 (Ø 76,1x2,9) |  | м | 75,00 |  |  |
|  | ДН 50 (Ø 60,3x2,9) |  | м | 115,00 |  |  |
|  | ДН 40 (Ø 48,3x2,6) |  | м | 55,00 |  |  |
|  | ДН 32 (Ø 42,4x2,6) |  | м | 160,00 |  |  |
|  | ДН 25 (Ø 33,7x2,6) |  | м | 110,00 |  |  |
|  | ДН 20 (Ø 26,9x2,3) |  | м | 45,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња бакарних цијеви у пластичној заштити за уградњу у подни естрих, сљедећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | Ø 15х1,0 |  | м | 7.520,00 |  |  |
|  | Ø 18х1,0 |  | м | 315,00 |  |  |
|  | Изолација цјевовода изолацијом на бази синтетичког каучука тип: Пламафлеx изотерм Плама или еквивалент, слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ø 22 х 4.0 |  | м | 315,00 |  |  |
|  | ø 18 х 4.0 |  | м | 7.520,00 |  |  |
|  | Чишћење и премазивање челичних цјевовода и носивих елемената темељном бојом у два премаза. |  | м2 | 100,00 |  |  |
|  | Изолација цјевовода, вертикала, готовом полиуретанском изолацијом минималне дебљине 19 мм за цијеви слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 80 |  | м | 65,00 |  |  |
|  | ДН 65 |  | м | 75,00 |  |  |
|  | ДН 50 |  | м | 115,00 |  |  |
|  | ДН 40 |  | м | 55,00 |  |  |
|  | ДН 32 |  | м | 160,00 |  |  |
|  | ДН 25 |  | м | 110,00 |  |  |
|  | ДН 20 |  | м | 45,00 |  |  |
|  | Ситни потрошни материјал за спајање, учвршћивање и овјешавање цијеви, израда ослонаца укључујући чврсте и клизне тачке за хоризонтални цијевни развод у подруму и вертилални развод до ормарића, плин, кисик, електроде и сл., просијецање рупа за пролаз цијеви, обујмице, розетне, хилзне и сл. |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | I. УКУПНО ЦИЈЕВНА МРЕЖА СА ОГРИЈЕВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА Σ(158-190) |  |  |  |  |  |
| II. ОПРЕМА У ТОПЛОТНОЈ СТАНИЦИ |  |  |  |  |  |  |
| II.I ГРИЈАЊЕ ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа изолованог плочастог растављивог измјењивача топлоте, тип - XГ 20Л - 1 90 , производња “ Danfoss “ или еквивалент, (ознака на шеми ИЗ5) слиједећих техничких параметара: - температурни режим: примар 130/73 оС, секундар 90/70 ºС - капацитет Љ = 850 кЊ - називни притисак : примар 16 бара, - пад притиска: примар 2,9кПа, секундар 19,7кПа,, - укупна поврШина 10,77 м2 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа двопутог регулационог вентила, типа ВБ2 , са електромоторним погоном, тип АМВ20 , производња “ Danfoss “ или еквивалент (ознака на шеми ЕМВ4), слиједећих карактеристика: - К св = 40 м3/х - ДН 65 НП 16 - Дп=10,27кПа - повезивање прирубницама НП 16 - номинални притисак НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа микропроцесорске управљачке јединице са софтвером за локалну регулацију, тип ЕЦЛ Comfort 200, производња “ Danfoss“ или еквивалент, У ставку је укључено повезивае управљачке јединице са елементима подстанице. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сензора температуре за текућине, тип ЕСМУ, производња “ Danfoss“ или еквивалент и његово повезивање са управљачком јединицом. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа спољног температурног сензора , типа ЕСМТ , производња “ Danfoss“ или еквивалент и његово повезивање са управљачком јединицом. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа ултразвучног мјерача утрошка топлотне енергије (калориметар), тип COHOMETER 2000, производња “ Danfoss“ или еквивалент, за називни запремински проток воде 16 м3/х и радну температуру до 130оЦ. |  | компл. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа турбинског водомјера ДН20 за рад на температурама до 130 ºЦ. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа експанзионог модула, тип ЕМ4Д, yапремине 1000 литара, са двије диктир пумпе. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа хватача нечистоће са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 80НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 100НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа лоптастих вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 100 НП 6 |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | ДН 80 НП 16 |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 6 |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | ДН 25 НП 16 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 25 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа регулационих вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама. Напомена: По завршетку инсталације извршити балансирање циркулационих кругова помоћу уграђених вентила и приложити извјештај о балансирању. |  |  |  |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 80 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа неповратних вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 40 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 50 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 80 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП 6 |  | ком. | 13,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 25 НП 16 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа манометра ø 100, са кугластим вентилом са унутрашњим навојем ДН 10 НП 16 0-16 бар. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа манометра ø 100, са кугластим вентилом са унутрашњим навојем ДН 10 НП 16 0-6 бар |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа термометра са прикључном чауром, у заштитном месинганом плашту 0 - 150оС. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа тетмометра са прикључном чауром, у заштитном месинганом плашту 0 - 100оС. |  | ком. | 10,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 65/13 , производње “Wilo” или еквивалент В=19.25м3/х, Дп=7.3мВс |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 40/10 , производње “Wilo” или еквивалент В=6.12м3/х, Дп=5.32мВс |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 30/10 , производње “Wilo” или еквивалент В=3.12м3/х, Дп=4.81мВс |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 25/7 , производње “Wilo” или еквивалент В=1.79м3/х, Дп=4.18мВс |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа челичне бешавне цијеви израђене према ДИН-у 2448 укључујући лукове Р=1,5Д, ситни потрошни материјал за сапајање, учвршћивање и овјешење цијеви, израда ослонаца укључујући чврсте и клизне тачке за цијевни развод у подстаници и експанзионе водове,обујмице, гас, кисик, електроде и сл., слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 ( ø 26.9 х 2.3 ) |  | м | 10,00 |  |  |
|  | ДН 25 ( ø 33.7 х 2.6 ) |  | м | 2,00 |  |  |
|  | ДН 32 ( ø 42.4 х 2.6 ) |  | м | 40,00 |  |  |
|  | ДН 40 ( ø 48,3 x 2,6 ) |  | м | 30,00 |  |  |
|  | ДН 50 ( ø 60.3 х 2.9 ) |  | м | 35,00 |  |  |
|  | ДН 80 ( ø 88.9 х 3.2 ) |  | м | 60,00 |  |  |
|  | ДН 100 ( ø 108 х 3.6 ) |  | м | 20,00 |  |  |
|  | Израда и монтажа раздјелника од челичне бешавне цијеви израђене према ДИН-у 2448, слиједећих димензија: ДН 300 x3400 са прикључцима:1хДН100,2хДН80, 2хДН50, 2хДН40, 2хДН32 и 1хДН25 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Израда и монтажа сабирника од челичне бешавне цијеви израђене према ДИН-у 2448, слиједећих димензија: ДН 300 x1800 са прикључцима: 1хДН100,1хДН80, 1хДН50,1хДН40, 1хДН32 и 1хДН25 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Чишћење и премазивање темељном бојом цјевовода, који долази под изолацију, са два премаза |  | м2 | 60,00 |  |  |
|  | Изолација цјевовода у топлотној станици (примарна страна)и експанзионих водова профилисаним полуткама од минералне вуне, дебљине 40мм, као тип URSA TREVOL, RA или еквивалент. комплет са самољепљивом Ал траком за лијепљење спојних мјеста, слиједећих димензија: ДН 80 ( ø 88.9 х 3.2 ) |  | м | 30,00 |  |  |
|  | Изолација цјевовода у топлотној станици, готовом полиуретанском изолацијом минималне дебљине 19 мм за цијеви слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 |  | м | 10,00 |  |  |
|  | ДН 25 |  | м | 2,00 |  |  |
|  | ДН 32 |  | м | 40,00 |  |  |
|  | ДН 40 |  | м | 30,00 |  |  |
|  | ДН 50 |  | м | 35,00 |  |  |
|  | ДН 80 |  | м | 60,00 |  |  |
|  | ДН 100 |  | м | 20,00 |  |  |
|  | Обиљежавање токова флуида стрелицама одговарајуће боје |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | Израда функционалне шеме топлинске станице (гријања) са писаним упутама за рад и опслуживање у два примјерка од којих један уоквирити и поставити у топлинској станици |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | II.I УКУПНО ГРИЈАЊЕ ОБЈЕКТА Σ(192-220) |  |  |  |  |  |
| II.II ПРИПРЕМА ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАГРИЈАВАЊЕ ВОДЕ ИЗ ПОДСТАНИЦЕ И ЕЛ. КОТЛА |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа изолованог плочастог растављивог измјењивача топлоте, тип - XГ 10 - 1 50 , производња “ Danfoss “ или еквивалент, (ознака на шеми ИЗ4) слиједећих техничких параметара: - температурни режим: примар 130/73 оС, секундар 75/35 ºС - капацитет Q = 150 кW - називни притисак : примар 16 бара, - пад притиска: примар 2,7кПа, секундар 8,9кПа, - укупна површина 1,03 м2 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа топловодног електро котла слиједећих техничких параметара: - температурни режим: 75/35 ºС - капацитет Q = 50 кW - називни притисак : 6 бара, |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа измјењивачке групе Vitotrans222, производње Viessmann или еквивалент, коју чине: - измјењивач топлоте 120 кЊ, 75/35-60/15 ºС - циркулационих пумпи на примарној и секундарној страни, - тропутог мјешајућег вентила |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа двопутог регулационог вентила, типа ВБ2 , са електромоторним погоном, тип АМВ20 , производња “ Danfoss “ или еквивалент (ознака на шеми ЕМВ4), слиједећих карактеристика: - К св = 10 м3/х - ДН 25 НП 16 - Дп=5.12кПа - повезивање прирубницама НП 16 - номинални притисак НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа микропроцесорске управљачке јединице Vitotronic 200 ХК1 Б, производње Viessmann, или еквивалент, за управљање измјењивачком групом Vitotrans 222. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа микропроцесорске управљачке јединице са софтвером за локалну регулацију, тип ЕЦЛ Comfort 200, производња “ Danfoss“ или еквивалент, У ставку је укључено повезивае управљачке јединице са елементима подстанице. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сензора температуре за текућине, тип ЕСМУ, производња “ Danfoss“или еквивалент и његово повезивање са управљачком јединицом. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа спољног температурног сензора , типа ЕСМТ , производња “ Danfoss“ или еквивалент и његово повезивање са управљачком јединицом. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа турбинског водомјера ДН20 за рад на температурама до 130 ºЦ. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа затворене мембранске експанзионе посуде, запремине 35 литара, радног притиска пр=3бар, притиска гаса пг=1бар. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сигурносног вентила ДН25, притисак отварања вентила пов=2.5бар. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа хватача нечистоће са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20НП 6 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 80НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа лоптастих вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 40 НП 16 |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 20 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа регулационих вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама. Напомена: По завршетку инсталације извршити балансирање циркулационих кругова помоћу уграђених вентила и приложити извјештај о балансирању. ДН 40 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа неповратних вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама ДН 20 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 НП 6 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 25 НП 16 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа манометра ø 100, са кугластим вентилом са унутрашњим навојем ДН 10 НП 16 0-16 бар. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа манометра ø 100, са кугластим вентилом са унутрашњим навојем ДН 10 НП 16 0-6 бар |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа термометра са прикључном чауром, у заштитном месинганом плашту 0 - 150оС. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа тетмометра са прикључном чауром, у заштитном месинганом плашту 0 - 100оС. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа челичне бешавне цијеви израђене према ДИН-у 2448 укључујући лукове Р=1,5Д, ситни потрошни материјал за сапајање, учвршћивање и овјешење цијеви, израда ослонаца укључујући чврсте и клизне тачке за цијевни развод у подстаници и експанзионе водове,обујмице, гас, кисик, електроде и сл., слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 ( ø 26.9 х 2.3 ) |  | м | 2,00 |  |  |
|  | ДН 25 ( ø 33.7 х 2.6 ) |  | м | 3,00 |  |  |
|  | ДН 32 ( ø 42.4 х 2.6 ) |  | м | 12,00 |  |  |
|  | ДН 40 ( ø 48,3 x 2,6 ) |  | м | 30,00 |  |  |
|  | Чишћење и премазивање темељном бојом цјевовода, који долази под изолацију, са два премаза |  | м2 | 15,00 |  |  |
|  | Изолација цјевовода у топлотној станици (примарна страна)и експанзионих водова профилисаним полуткама од минералне вуне, дебљине 40мм, као тип URSA TREVOL, RA или еквивалент. комплет са самољепљивом Ал траком за лијепљење спојних мјеста, слиједећих димензија: ДН 40 ( ø 48,3 x 2,6 ) |  | м | 30,00 |  |  |
|  | Изолација цјевовода у топлотној станици, готовом полиуретанском изолацијом минималне дебљине 19 мм за цијеви слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 ( ø 26.9 х 2.3 ) |  | м | 2,00 |  |  |
|  | ДН 25 ( ø 33.7 х 2.6 ) |  | м | 3,00 |  |  |
|  | ДН 32 ( ø 42.4 х 2.6 ) |  | м | 12,00 |  |  |
|  | ДН 40 ( ø 48,3 x 2,6 ) |  | м | 30,00 |  |  |
|  | ЗАГРИЈАВАЊЕ ВОДЕ ИЗ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА УКЉУЧУЈУЋИ И АКУМУЛАТОРЕ ТОПЛОТЕ И ПТВ |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа Viessmann Vitosol 100-Ф, тип СВ1Б или еквивалент Плочасти колектор за искориштење сунчеве енергије За монтажу на равни кров. Карактеристике: Високоучински колектор окомите изведбе, састоји се од вијугавог апсорбера превученог селективним слојем.Кућиште од кружно савијеног алуминијског профила оквира и топлинске изолације од минералних влакана са стражње стране. Покров од сигурносног стакла с малим удјелом жељеза отпорно на тучу. Интегрисани цјевовод за модуларну конструкцију колекторских поља са до 12 колектора. Тип: СВ1 Технички подаци> Бруто површина колектора: 2,51 м2 Површина апсорбера: 2,32 м2 Ширина: 1056 мм Висина: 2380 мм Дубина: 72 мм Тежина (у празном стању): 43 кг Волумен текућине: 1,83 литара Оптички степен учинка: 74,3 % Коефицијент губитка топлине к1 (W/qmК): 4,16 Коефицијент губитка топлине к2 (W/qmКČ2): 0,0124 Дозв. погонски притисак: 6 бар Макс. температурау стању мировања: 221 °Ц |  | ком | 50,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа спојне цијеви (1 пар) од флексибилне валовите цијеви, од племенитог челика с месинганим прикључним крајевима и О-прстеновима. |  | ком. | 45,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа прикључног сета за једно колекторско поље. |  | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сета урањајуће чахуре са урањајућом чахуром и вијчаним дијеловима. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа причврсног сет за равне колекторе окомити,10 колектора угао постављања 30° |  | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа брзог одзрачивача са славином, Т-комадом од месинга и вијчаним спојкама са стезним прстеном (22 мм). |  | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа прикључних водова (2 комада) Валовита цијев од племенитог челика с топлотном изолацијом постојаном на УВ зрачење и вијчаним спојкама са стезним прстеном, промјер прикључка 22мм, дужина 1000 мм. |  | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа соларне ћелије. Састоји се од соларне ћелије ЦС10 за праћење интензитета соларног зрачења и од универзалног причврсног комплета. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа Viessmann Vitosolic 200, тип СД4 или еквивалент Електронска регулација инсталације до четири потрошача. Могућа је комуникација с регулацијама Vitotronic |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа осјетника температуре Урањајући осјетник за уградњу у спремник ПТВ-а, одн. Међуспремник огрјевне воде/комбиновани спремник са прикључним водом дужине 3,7 м. |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа Viessmann Vitocell 100-Л (тип ЦВЛ) или еквивалент Вертикални стојећи спремник за инсталације са загријавањем питке воде у систему за пуњење спремника. Изграђен према ДИН 4753. Испуњава захтјеве радног листа ДВГЊ Њ 551. За инсталације гријања према ДИН 4751. За температуре питке воде до 95°Ц и погонски претлак са стране питке воде до 10 бар. Спремник од челика (материјал Ст37-2) заштићен од корозије поцакљењем Ceraprotect или еквивалент. Додатна катодна заштита магнезијском заштитном анодом. Изведба Ц према ДИН 1988-2, с отвором за чишћење и надзор сприједа. Спремник је са свих страна топлотно изолиран меканом пјеном, а извана превучен пластиком, витосребрне боје. Запремина спреминка 1000 литара Укупне димензије са топлотном изолацијом: Дужина: 1060 мм Ширина: 1153 мм Висина: 2160 мм Тежина са топлотном изолацјом: 312 кг |  | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа међуспремника огрјевне воде Производ: Feuron Norm Energiespeicher или еквивалент, међуспремник огрјевне воде за кориштење у инсталацијама гријања са соларним инсталацијама Изведба према ДИН 4753. Прикладан за инсталације с температуром полазног вода огрјевне воде од 110°Ц и с погонским притиском са стране гријања до 3 бар. Запремина спремника: 3140 литара Укупне димензије с топлотном изолацијом: Дужина: 1460 мм Ширина: 1460 мм Висина: 3010 мм Мјера нагињања: 3100 мм Тежина с топлотном изолацијом: 369 кг |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа Viessmann Vitotrans 100 или еквивалент Тип PWТ Плочасти измјењивач топлине слиједећих карактеристика - капацитет Q = 80 кW - при температурном режиму: 42/25-38/20 ºС - називни притисак : примар 16 бара, - пад притиска: примар 30кПа, секундар 30кПа, |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа Viessmann Vitotrans 100 или еквивалент Тип PWТ Плочасти измјењивач топлине слиједећих карактеристика - капацитет Q = 80 кW - при температурном режиму: 65/35-60/15 ºС - називни притисак : примар 16 бара, - пад притиска: примар 11кПа, секундар 3кПа, |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа топлотног медија „Tufocor-LS” или еквивалент 25 литара у једнократној амбалажи. Готова смјеса до -28°Ц. |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа топлотног медија „Tufocor-LS” или еквивалент 200 литара у једнократној амбалажи. Готова смјеса до -28°Ц. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа Viessmann или еквивалент соларне експанзионе посуда Са запорним вентилом и причврсним ногама. Запремине: 80 литара Погонски притисак 10 бар |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа осјетника температуре НТЦ 10к урањајући |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа затворене мембранске експанзионе посуде, запремине 400 литара, радног притиска пр=10бар, притиска гаса пг=2,4бар. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа затворене мембранске експанзионе посуде, запремине 200 литара, радног притиска пр=10бар, притиска гаса пг=3,8бар. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сигурносног вентила ДН25, притисак отварања вентила пов=2.5бар. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сигурносног вентила ДН25, притисак отварања вентила пов=8бар. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сигурносног вентила ДН25/ДН32, притисак отварања вентила пов=3,5бар. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сигурносног вентила ДН25/ДН32, притисак отварања вентила пов=3,5бар. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сигурносног вентила ДН25, притисак отварања вентила пов=10бар. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа двопутог регулационог вентила, типа ВРБ3 , са електромоторним погоном, тип АМВ15 , производња “ Danfoss “(ознака на шеми ЕМВ1) или еквивалент, слиједећих карактеристика: - К св = 25 м3/х - ДН 40 НП 16 - Дп=2.07кПа - номинални притисак НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа двопутог регулационог вентила, типа ВРБ3 , са електромоторним погоном, тип АМВ15 , производња “ Danfoss “(ознака на шеми ЕМВ1) или еквивалент, слиједећих карактеристика: - К св = 40 м3/х - ДН 50 НП 16 - Дп=2.07кПа - номинални притисак НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа тропутог регулационог вентила за ограничавање максималне дозвољене температуре, слиједећих карактеристика: - К св = 10 м3/х - ДН 32 НП 16 - Дп=5.82кПа - номинални притисак НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Добава и монтажа циркулационе пумпе ,тип ТОП-З 25/6 , производње “Wilo” или еквивалент В=1,6м3/х, Дп=3,71мВс Једна пумпа се монтира, друга се упакована предаје инвеститору. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-З 25/6 , производње “Wilo” или еквивалент В=1,6м3/х, Дп=2.24мВс Једна пумпа се монтира, друга се упакована предаје инвеститору. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 30/5 , производње “Wilo” или еквивалент В=1,6м3/х, Дп=2.08мВс Једна пумпа се монтира, друга се упакована предаје инвеститору. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 30/7 , производње “Wilo” или еквивалент В=2.38м3/х, Дп=3.29мВс Једна пумпа се монтира, друга се упакована предаје инвеститору. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 30/4 , производње “Wilo” или еквивалент В=2.4м3/х, Дп=1.61мВс Једна пумпа се монтира, друга се упакована предаје инвеститору. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 30/10 , производње “Wilo” или еквивалент В=4.3м3/х, Дп=5.84мВс Једна пумпа се монтира, друга се упакована предаје инвеститору. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 30/10 , производње “Wilo” или еквивалент В=3.85м3/х, Дп=4.6мВс Једна пумпа се монтира, друга се упакована предаје инвеститору. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа кугластих вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 |  | ком. | 14,00 |  |  |
|  | ДН 40 НП 16 |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 16 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 15 НП 16 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа неповратних вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 40 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа гравитационе кочнице: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ДН 40 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа манометра ø 100, са кугластим вентилом са унутрашњим навојем ДН 10 НП 16 0-16 бар. |  | ком. | 8,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа термометра са прикључном чахуром, у заштитном месинганом плашту 0 - 150оС. |  | ком. | 8,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа челичне бешавне цијеви израђене према ДИН-у 2448 укључујући лукове Р=1,5Д, ситни потрошни материјал за сапајање, учвршћивање и овјешење цијеви, израда ослонаца укључујући чврсте и клизне тачке за цијевни развод у подстаници и експанзионе водове,обујмице, гас, кисик, електроде и сл., слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 ( ø 26.9 х 2.3 ) |  | м | 6,00 |  |  |
|  | ДН 25 ( ø 33.7 х 2.6 ) |  | м | 36,00 |  |  |
|  | ДН 32 ( ø 42.4 х 2.6 ) |  | м | 90,00 |  |  |
|  | ДН 40 ( ø 48,3 x 2,6 ) |  | м | 60,00 |  |  |
|  | ДН 50 ( ø 60.3 х 2.9 ) |  | м | 160,00 |  |  |
|  | Чишћење и премазивање темељном бојом цјевовода, који долази под изолацију, са два премаза |  | м2 | 90,00 |  |  |
|  | Изолација цјевовода у топлотној станици, готовом полиуретанском изолацијом минималне дебљине 19 мм за цијеви слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 20 |  | м | 6,00 |  |  |
|  | ДН 25 |  | м | 36,00 |  |  |
|  | ДН 32 |  | м | 90,00 |  |  |
|  | ДН 40 |  | м | 60,00 |  |  |
|  | ДН 50 |  | м | 160,00 |  |  |
|  | Испорука и уградња топловодног калорифера, капацитета 80кW, при температури 80/50оС |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | АРМАТУРА И ЦИЈЕВИ НА СТРАНИ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа лоптастих вентила за уградњу на водоводне полипропиленске цијеви |  |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 |  | ком. | 14,00 |  |  |
|  | ДН 40 НП 16 |  | ком. | 8,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 16 |  | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа неповратних вентила за уградњу на водоводне полипропиленске цијеви ДН 40 НП 16 |  | ком. | 3,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа гравитационе кочнице за уградњу на водоводне полипропиленске цијеви ДН 40 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа водоводних полипропиленских цијеви, за потрошну топлу воду, слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ø 40/29 |  | м | 60,00 |  |  |
|  | ø 50/36.2 |  | м | 50,00 |  |  |
|  | ø 90/65.4 |  | м | 30,00 |  |  |
|  | ø 110/79.8 |  | м | 30,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа изолације за водоводне полипропиленске цијеви, за потрошну топлу воду, слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ø 40/29 |  | м | 60,00 |  |  |
|  | ø 50/36.2 |  | м | 50,00 |  |  |
|  | ø 90/65.4 |  | м | 30,00 |  |  |
|  | ø 110/79.8 |  | м | 30,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сета за затварање и регулацију притиска на улазу водовода у објекат, састоји се од кугластог вентила, регулатора притиска и неповратног вентила, све на цијеви ø 90/65,4 |  | пауш | 1,00 |  |  |
|  | II.II УКУПНО ПРИПРЕМА ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ Σ(223-296) |  |  |  |  |  |
| III. ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа аксијалног вентилатора са интегрисаном неповратном клапном, производње Sustemair или еквивалент, тип: БФ100 за уградњу на зид, и прикључак на спиро канал  100, са протоком од В=40м3/х при Δп=10 Па. Вентилаторе повезати са прекидачем независним од расвјете. |  | ком. | 38,00 |  |  |
|  | За све зидарске радове непосредно везане за монтажу канала и опреме предвиђа се паушални износ: |  | пауш | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа каналског вентилатора, произвођач "Sustemair", или еквивалент одговарајућих карактеристика, за уградњу у спиро канал. Уз сваки вентилатор испоручити и монтирати: - спојне прстенове са неопренском гумом ФК димензије као вентилатор, - неповратну лептир клапну РСК димензије као вентилатор. слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | К 125 |  | ком. | 5,00 |  |  |
|  | К 125 XЛ |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | К 125 М |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | К 150 М |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | К 150 XЛ |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | К 315 Л |  | ком. | 3,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора, произвођач "Sustemair", или еквивалент одговарајућих карактеристика, са интегрисаном неповратном клапном, за уградњу на зид или плафон. ЦБФ 100 |  | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Испорука у монтажа вентилационе вертикалне рекуперативна јединица са ротационим високоучинским рекуператором до 85 %, комплет са вентилаторима, филтерима, електричним догријачем снаге 1670 W, кмоплетном аутоматиком за контраолу температуре убациваног ваздуха и количине, прелазак на љетни режим, те интегрисаним регулатором за аутономан рад јединице. Капацитет В=500 м3/х, при Δп=200 Па, производ Sustemair тип ВР 700 ЕВ или еквивалент |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа вентилационе вертикалне рекуперативна јединица са плочастим високоучинским рекуператором до 60%, комплет са вентилаторима, филтерима, електричним догријачем снаге 1000 W, кмоплетном аутоматиком за контраолу температуре убацицваног ваздуха и количине, прелазак на љетни режим, те интегрисаним регулатором за аутономан рад јединице. Капацитет В=210 м3/х, при Δп=150 Па, производ Sustemair тип ВX 250 ТВ/П или еквивалент |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа противкишних вентилационих решетки за уградњу на фасаду за избацивање отпадног ваздуха,произвођач "Sustemair" или еквивалент, или другог произвођача одговарајућих карактеристика, слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ИГЦ 150 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | ИГЦ 315 |  | ком. | 3,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа ПВ вентила: Æ 100 |  | ком. | 47,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа дифузора комплет са прикључном кутијом, производња Sustemair или еквивалент, слиједећих ознака и димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ВВКН-Б-Љ-П-Х-1-Љ-300 (потисни) |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | ВВКН-Б-Љ-О-Х-1-Љ-300 (одсисни) |  | ком. | 10,00 |  |  |
|  | ВВКН-Б-Љ-О-Х-1-Љ-300 (одсисни) |  | ком. | 7,00 |  |  |
|  | ВВКН-Б-Љ-П-Х-1-Љ-500 (потисни) |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа противкишних вентилационих решетки за уградњу на фасаду за избацивање отпадног и усис свјежег ваздуха,произвођач "Sustemair" или еквивалент, или другог произвођача одговарајућих карактеристика, слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ЦВВX 160 |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | ЦВВX 200 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа спиро канала укључујући кољена, Т комаде, редукције, овјесни и спојни материјал, слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | Æ 100 |  | м | 80,00 |  |  |
|  | Æ 125 |  | м | 200,00 |  |  |
|  | Æ 150 |  | м | 20,00 |  |  |
|  | Æ 200 |  | м | 50,00 |  |  |
|  | Æ 315 |  | м | 20,00 |  |  |
|  | За све зидарске радове непосредно везане за монтажу канала и опреме предвиђа се паушални износ: |  | пауш | 1,00 |  |  |
|  | III. УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА Σ(298-309) |  |  |  |  |  |
| IV. КЛИМАТИЗАЦИЈА ПОЗОРИШТА |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа топлотне пумпе са ваздухом хлађеним кондензатором, предвиђена за спољну уградњу, микропроцесорски вођена са комплетним електро ормаром, расхладно средство фреон Р410А, производња МТА Италија тип CugnusTech ХЦY 131 или еквивалент капацитета: Хлађење Љх=37 кЊ за Тњо/Тоа=7/35 ºЦ Гријање Љг=39 кЊ за Тњо/Тоа(Рх)=45/7ºЦ Машина је опремљена са хидро модулом који се састоји од изолованог инерцијалног резервора воде, цииркулационе пумпе, експанзионе посуде, сигурносне арматуре, остале арматуре, као и додатне опреме: Мраз заштита испаривача, буффера и пумпе Даљинска команда Антивибрациони ослонци У цијени машине је укључено и сервисно пуштање у погон, обука кадра корисника и давање гаранације на уређај. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука у монтажа клима коморе за вањску уградњу, панела дебљине 50мм, тип ВС 200-150 која се састоји од следећих функционалних јединица: Капацитет коморе је В=7600 м3/х, свјежи ваздух 2800 м3/х. Тлачна страна: *усисна вањска заштитна решетка * регулациона жалузина * панелни филтер класе Г4 * плочасти рекуператор са бyпассом и жалузином мјешања * топловодни гријач * водени хладњак * вентилатор 7600 м3/х, дП=350 Па * празна секција * пригушивач буке Л=1200 мм * флексибилна веза Одсисна страна: * флексибилна веза * панелни филтер класе Г4 * пригушивач буке Л=1200 мм * вентилатор 7600 м3/х, дП=250 Па * плочасти рекуператор са бyпассом и жалузином мјешања * регулациона жалузина * вањска заштитна решетка Капцаитети су дати у прилогу |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа сета аутоматске регулације Siemens или еквивалент који се састоји од елемената у пољу: Микропроцесоркси регулатор тип Sunco или еквивалент са додатним модулом и операторском јединицом Диференцијални пресостати за филтере, вентилаторе и рекуператор Електромоторни погони жалузина Каналски сензори температуре Каналски сензор ЦО2 Протусмрзавајући термостат 3пути вентил гријача са погоном и фитинзима 3пути вентил хладњака са погоном и фитинзима |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Електрокомандни ормар Електрокомандни ормар је израђен од декапираног челичног лима и профила, обојен, опремљен вратима са бравом и кључем са предње стране и одјељком за електро-нацрте са унутарње стране. Електрокомандни ормар је намијењен за управљане радом клима коморе. Ормар садржи потребне контакторе, релеје, заштитне склопке, трансформатор и сва потребна ожичења. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Монтажа, каблирање и повезивање Под монтажом, каблирањем и повезивањем подразумијевамо - Монтажа елемената аутоматике у пољу ( пресостати, сензори, погон жалузина, просторска јединица, гранични термостат електрокомандни ормар и сл) - Каблирање са материјалом до максимално 15 метара удаљености ормара клима коморе од клима коморе- Повезивање елемената аутоматике у пољу са електрокомандним ормаром |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Пуштање клима коморе у погон од стране овлаштеног сервиса, обука кадра корисника и давање гаранције на уређај. |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа изолованог плочастог растављивог измјењивача топлоте, тип - XГ 18Х-1 30 , производња “ Danfoss “ или еквивалент, (ознака на шеми ИЗ6) слиједећих техничких параметара: - температурни режим: примар 80/60 оС, секундар 75/55 ºС - капацитет Љ = 40 кЊ - називни притисак : примар 16 бара, - пад притиска: примар 5,7кПа, секундар 5,3кПа, - укупна површина 2.07 м2 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа лоптастих вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама |  |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 6 |  | ком. | 8,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа регулационих вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама. Напомена: По завршетку инсталације извршити балансирање циркулационих кругова помоћу уграђених вентила и приложити извјештај о балансирању. |  |  |  |  |  |
|  | ДН 50 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 40 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 32 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | ДН 25 НП 16 |  | ком. | 1,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа неповратних вентила са прирубницама, контраприрубницама, вијцима и бртвама ДН 32 НП 16 |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење: ДН 25 НП 6 |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа манометра ø 100, са кугластим вентилом са унутрашњим навојем ДН 10 НП 16 0-6 бар |  | ком. | 4,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа тетмометра са прикључном чауром, у заштитном месинганом плашту 0 - 100оС. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа челичне бешавне цијеви израђене према ДИН-у 2448 укључујући лукове Р=1,5Д, ситни потрошни материјал за сапајање, учвршћивање и овјешење цијеви, израда ослонаца укључујући чврсте и клизне тачке за цијевни развод у подстаници и експанзионе водове,обујмице, гас, кисик, електроде и сл., слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 ( ø 33.7 х 2.6 ) |  | м | 3,00 |  |  |
|  | ДН 32 ( ø 42.4 х 2.6 ) |  | м | 80,00 |  |  |
|  | ДН 50 ( ø 60.3 x 2,9 ) |  | м | 18,00 |  |  |
|  | Чишћење и премазивање темељном бојом цјевовода, који долази под изолацију, са два премаза |  | м2 | 20,00 |  |  |
|  | Изолација цјевовода у топлотној станици, готовом полиуретанском изолацијом минималне дебљине 19 мм за цијеви слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | ДН 25 |  | м | 2,00 |  |  |
|  | ДН 32 |  | м | 3,00 |  |  |
|  | ДН 50 |  | м | 12,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа циркулационе пумпе , тип ТОП-С 30/7 , производње “Wilo” или еквивалент В=1,43м3/х, Дп=4,1мВс Једна пумпа се монтира, друга се упакована предаје инвеститору. |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа дифузора комплет са прикључном кутијом, производња Sustemair или еквивалент, слиједећих ознака и димензија: |  | ком. | 6,00 |  |  |
|  | ВВКН-Е-Љ-П-Х-1-Љ-625 (потисни) |  | ком. | 8,00 |  |  |
|  | ТСФ 400 +ПЕР315-400 (одсисни) |  | ком. | 10,00 |  |  |
|  | ВВП - 1000 x 1500 (потисни) |  | ком. | 2,00 |  |  |
|  | Испорука и монтажа поцинчаних спиро канала укључујући овјесни и спојни материјал за дихтовање, колљена, Т комаде, редукције, итд слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | Æ 250мм |  | м | 8,00 |  |  |
|  | Æ 300мм |  | м | 20,00 |  |  |
|  | Æ 350мм |  | м | 65,00 |  |  |
|  | Æ 400мм |  | м | 5,00 |  |  |
|  | Æ 450мм |  | м | 6,00 |  |  |
|  | Æ 500мм |  | м | 18,00 |  |  |
|  | Æ 600мм |  | м | 10,00 |  |  |
|  | Æ 650мм |  | м | 10,00 |  |  |
|  | Æ 750мм |  | м | 5,00 |  |  |
|  | Изолација канала, готовом полиуретанском изолацијом минималне дебљине 19 мм, канали слиједећих димензија: |  |  |  |  |  |
|  | Æ 250мм |  | м | 8,00 |  |  |
|  | Æ 300мм |  | м | 20,00 |  |  |
|  | Æ 350мм |  | м | 65,00 |  |  |
|  | Æ 400мм |  | м | 5,00 |  |  |
|  | Æ 450мм |  | м | 6,00 |  |  |
|  | Æ 500мм |  | м | 18,00 |  |  |
|  | Æ 600мм |  | м | 10,00 |  |  |
|  | Æ 650мм |  | м | 10,00 |  |  |
|  | Æ 750мм |  | м | 5,00 |  |  |
|  | Заштита изолације вентилационих канала, који се налазе ван објекта, Ал лимом, дебљине 1 мм |  | м2 | 40,00 |  |  |
|  | IV. УКУПНО КЛИМАТИЗАЦИЈА ПОЗОРИШТА Σ(311-331) |  |  |  |  |  |
| V. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Припремно завршни радови се односе на израду свих машинских инсталација на објекту и обухватају слиједеће: - упознавање са пројектном документацијом и њено поређење са стањем на објекту, - смјештај људства, алата и материјала, - унутрашњи транспорт материјала, - потребна испитивања свих термотехничких инсталација на објекту (хладна проба, топла проба, проба вентилационих и климатизационих система итд.) - регулисање инсталације и довођење свих термотехничких система у функционално стање са пројектованим параметрима, о чему се сачињава записник, одвојено за сваки систем, у који се уносе пројектовани и постигнути параметри рада система, - учествовање у техничком пријему, коначни обрачуни, предаја инсталације инвеститору на пробни рад, обука инвеститоровог кадра у руковању инсталацијом, - одвоз отпадног материјала и сређивање градилишта. |  | пауш | 1,00 |  |  |
|  | V. УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ (333) |  |  |  |  |  |
|  | Д. УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Σ(I-V) |  |  |  |  |  |
| Ђ. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| I. УЗЕМЉЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Трака ФеЗн 25x4мм |  | м | 313,50 |  |  |
|  | Укрсни комад 60x60мм ЈУС Н.Б4.936/ИИИ |  | ком | 44,00 |  |  |
|  | Кутија мjерног споја ЈУС Н.Б4.912 |  | ком | 9,90 |  |  |
|  | Обујмица за олук ЈУС Н.Б4.914Н |  | ком | 26,40 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 1,10 |  |  |
|  | I. УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ Σ(336-340) |  |  |  |  |  |
| II. РАСВJЕТА |  |  |  |  |  |  |
|  | Плафоњера до 60 вати, ИП44, 60450, Legrand или еквивалент, ''С1'' |  | ком | 377,30 |  |  |
|  | Светиљка довнлајтер, ИП44, ''С2'', 2*26, ЦА.040.1+ЦС.003 Lug или еквивалент |  | ком | 4,40 |  |  |
|  | Светиљка 2*36 вати, са паралелном компензацијом, ''С3'', АО.004 Lug или еквивалент (Armstrong) АО.104 за пуни ригипс |  | ком | 372,90 |  |  |
|  | надградна БО.004, Lug или еквивалент |  | ком | 6,60 |  |  |
|  | Светиљка 2*36 вати, ИП 65, ''С4'', AtlantUk или еквивалент, ЕО.050ПЦ, Lug или еквивалент |  | ком | 12,10 |  |  |
|  | Плафоњера до 2*18 вати, ИП 20, ''С5'', Rondo ЕП.022.1 или еквивалент |  | ком | 344,30 |  |  |
|  | Паник лампа 8 вати, 3 сата аутономије, ''С6'', Јупитер 2, ГС.324 (1ч), Уран 2, Лед, ГС.347 Lug или еквивалент |  | ком | 101,20 |  |  |
|  | Светиљка зидна, ИП20, ''С7'', ЕКОВ или еквивалент ХЕ.330, 2*100 вати макс. |  | ком | 67,10 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 1,10 |  |  |
|  | II. УКУПНО РАСВЕТА Σ(342-350) |  |  |  |  |  |
| III. ГАЛАНТЕРИЈА |  |  |  |  |  |  |
|  | Трофазна утичница |  | ком | 13,20 |  |  |
|  | Утичница са поклопцем ИП44 мин. 774052 |  | ком | 330,00 |  |  |
|  | Утичница механизам, Legrand, Суно, 774020 или еквивалент |  | ком | 1.567,50 |  |  |
|  | Оквир бели, Legrand, Валена или еквивалент |  | ком | 1.123,10 |  |  |
|  | Оквир бели двоструки, Legrand, Валена 774042 или еквивалент |  | ком | 157,30 |  |  |
|  | Оквир бели троструки, Legrand, Валена 774043 или еквивалент |  | ком | 40,70 |  |  |
|  | Тастер светлећи са ЛЕД 774013, Legrand или еквивалент |  | ком | 88,00 |  |  |
|  | Подна кутија 12 модула са подесивом дубином 75-105 мм за бетонске или подигнуте подове са поклопцем од нерђајућег челика 89605+89630 Legrand или еквивалент |  | ком | 2,20 |  |  |
|  | Подна кутија 18 модула са подесивом дубином 75-105 мм за бетонске или подигнуте подове са поклопцем од нерђајућег челика 89610+89631 Legrand или еквивалент |  | ком | 6,60 |  |  |
|  | Утичница Mocaik или еквивалент, са углом прикључака 45о, 77245 Legrand или еквивалент |  | ком | 46,20 |  |  |
|  | УТП утичнице, 1 модул, кат 6, 78660 Legrand или еквивалент |  | ком | 17,60 |  |  |
|  | ИЦ детектор са луксметром до 12м опсега деловања, |  | ком | 66,00 |  |  |
|  | Прекидач обични механизам, бели, Legrand, Валена 774001 или еквивалент |  | ком | 211,20 |  |  |
|  | Прекидач обичан, ИП 44 мин, 774051 |  | ком | 12,10 |  |  |
|  | Прекидач серијски механизам, 774005 |  | ком | 325,60 |  |  |
|  | Прекидач наизменични механизам 774006 |  | ком | 346,50 |  |  |
|  | Прекидач наизменични механизам, 16А |  | ком | 2,20 |  |  |
|  | Оквир бели, Legrand, 774041 или еквивалент |  | ком | 556,60 |  |  |
|  | Оквир бели двоструки, Legrand, или еквивалент |  | ком | 157,30 |  |  |
|  | Оквир бели троструки, Legrand, Валена или еквивалент |  | ком | 2,20 |  |  |
|  | Разводне кутије фи 60, Legrand 31301 или еквивалент |  | ком | 4.785,00 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 2,20 |  |  |
|  | III. УКУПНО ГАЛАНТЕРИЈА Σ(352-373) |  |  |  |  |  |
| IV. УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНИЦИЈАЛА |  |  |  |  |  |  |
|  | Главно изједн. потенцијала ГШИП |  | ком | 2,20 |  |  |
|  | Допунско изјед. потенцијала ШИП |  | ком | 15,40 |  |  |
|  | П/Ф-Y 16мм2 |  | м | 220,00 |  |  |
|  | П/Ф-Y 4мм2 |  | м | 880,00 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 2,20 |  |  |
|  | IV. УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНИЦИЈАЛА Σ(375-379) |  |  |  |  |  |
| V. КАБЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабл ППY 4*1,5 мм2 |  | м | 8.882,50 |  |  |
|  | Кабл ППY 3*2,5 мм2 |  | м | 13.990,90 |  |  |
|  | Кабл ППY 5*2,5 мм2 |  | м | 2.032,80 |  |  |
|  | Кабл ПП00 3*4 мм2 |  | м | 5.500,00 |  |  |
|  | Кабл ПП00 5*6 мм2 |  | м | 132,00 |  |  |
|  | Кабл ПП00 5*10 мм2 |  | м | 181,50 |  |  |
|  | Кабл ПП00 5*25 мм2 |  | м | 55,00 |  |  |
|  | Кабл ПП00 5*50 мм2 |  | м | 16,50 |  |  |
|  | Перфорирани кабловски регал 400*60 мм са поклопцем |  | м | 66,00 |  |  |
|  | Перфорирани кабловски регал 200*60 мм са поклопцем |  |  | 77,00 |  |  |
|  | Инсталационо црево фи 20 |  | м | 4.793,80 |  |  |
|  | Инсталационо црево фи 25 |  | м | 3.518,90 |  |  |
|  | Инсталационо црево фи 48 |  | м | 71,50 |  |  |
|  | Инсталациона кутија фи 60 |  | ком | 85,80 |  |  |
|  | V. УКУПНО КАБЛОВИ Σ(381-394) |  |  |  |  |  |
| VI. ОРМАНИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабловска прикључна кутија (КПК) са једним растављач-осигурачем 1250/800А према ЈПШ |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Разводни орман котловнице РО-К |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Разводни орман подрума РО-По |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | ГРО (МРО) |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | РТ-П према ЈПШ, |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | РТ-С1(..-5) према ЈПШ, |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | РТ-Поз према ЈПШ, |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | VI. УКУПНО ОРМАНИ Σ(397-405) |  |  |  |  |  |
| VII. ИНСТАЛАЦИЈЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Рачунарска утичница са телефоном, 774076 |  | ком | 8,80 |  |  |
|  | Телфонска утичница 774072 |  | ком | 6,60 |  |  |
|  | Оквир бели, Legrand, или еквивалент |  | ком | 11,00 |  |  |
|  | Разводне кутије фи 60, Legrand 31301 или еквивалент |  | ком | 8,80 |  |  |
|  | Разводна кутија 400*200*200 мм са инсталисаном утичницом на шину и Wlan приступном тачком 74248+ напајањем 32737 |  | ком | 3,30 |  |  |
|  | Кабл рачунарски УТП кат 6 |  | м | 1,10 |  |  |
|  | Орман комуникација са следећом опремом: Напојна летва 33239+32791 24 УТП ранзир+24 УТП патцх панел+4*32710 утицнице |  | ком | 1,10 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 1,10 |  |  |
|  | VII. УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ Σ(407-414) |  |  |  |  |  |
| VIII. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИДЕО НАДЗОРА |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и уградња вањске колор камере са кућиштем и носачем, све комплет: -ЦП5040АЦ колор камера,420 линија,ЦЦД 1/3",0,8луx/Ф1.2, напајање 24 ВАЦ -13ВГ308АС објектив са промјенљивом жижном даљином,ДЦ ауто ирис, 3-8 мм - ванско кућиште са гријачем и носачем за монтажу -тороидни трансформатор 220В/24В/40ВА |  | ком | 17,60 |  |  |
|  | Дигитални видео снимач Neotech или еквивалент, 16 канални ДВР, 100/200/400 фпс, ЈПЕГ2000 , триплеx,2У кућиште, ХДД 200 ГБ, Ј2000С-016Т2-Ц |  | ком | 1,10 |  |  |
|  | Колор видео монитор 21", ЈВЦ ТМ-А210Г |  | ком | 2,20 |  |  |
|  | Разводна кутија 300*200, ИП 65 |  | ком | 35,20 |  |  |
|  | Разводне кутије фи 60, Legrand 31301 |  | ком | 35,20 |  |  |
|  | Кабл коаксијални РГ-59 |  | м | 1.408,00 |  |  |
|  | Инсталационо црево фи 32 тврдо за бетон |  | м | 1.408,00 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 1,10 |  |  |
|  | VIII. УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИДЕО НАДЗОРА Σ(416-423) |  |  |  |  |  |
| IX. ИНСТАЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ПРОТИВ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабл ИY(Ст)Y 2x2x0,6мм2 негориви, црвени |  | м | 491,70 |  |  |
|  | Централа адресабилна са 3 петље ЈНЕТ-СЦ003, макс. 125 дет. По петљи са додатним панелом |  | ком | 1,10 |  |  |
|  | ТЦП/ИП интерфејс J-NET-ADV-COMS-TCP/IP |  | ком | 1,10 |  |  |
|  | Чип за мрежно повезивање J-NET-QUART |  | ком | 2,20 |  |  |
|  | Софтвер за мониторинг |  | ком | 1,10 |  |  |
|  | Напојна јединица 5,4 А |  | ком | 83,60 |  |  |
|  | батерију за 72х аутономије |  | ком | 13,20 |  |  |
|  | Индикаторски панел |  | ком | 95,70 |  |  |
|  | оптичко-димни детектор, покрива 60 м2, адресабилни, НБ-358-С-Л |  | ком | 128,70 |  |  |
|  | оптичко-термо-диференцијални детектор са индикатором, адресабилни, НБ-358-СХ-Л |  | ком | 169,40 |  |  |
|  | Постоља са изолатором НБ-760 |  | ком | 301,40 |  |  |
|  | унутрашњу сирену, адресабилна, Vulcan-А или еквивалент |  | ком | 302,50 |  |  |
|  | спољашње сирене са индикатором ПС140 са модулом за адресирање |  | ком | 107,80 |  |  |
|  | ручним јављачима пожара, адресабилни, МЦПА-ЛП-ФЛАП |  | ком | 24,20 |  |  |
|  | ручним јављачима пожара, адресабилни, МЦПА-КАЦ-ИП67, у заштитном кућишту |  | ком | 2,20 |  |  |
|  | Паралелни индикатор РЕМ-ИНД |  | ком | 292,60 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 7,70 |  |  |
|  | IX. УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ПРОТИВ ПОЖАРА Σ(425-441) |  |  |  |  |  |
| X. ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕФОНА |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефонска утичница |  | ком | 154,00 |  |  |
|  | Оквир бели, Legrand, Валена 774451 или еквивалент |  | ком | 484,00 |  |  |
|  | Разводна кутија 100*100, у диспозицији ''Т'' |  | ком | 154,00 |  |  |
|  | Разводне кутије фи 60, Legrand 31301 или еквивалент |  | ком | 638,00 |  |  |
|  | Кабл Иy(Ст)y 2*2*0,6 мм2 |  | м | 7.700,00 |  |  |
|  | Кабл Иy(Ст)y 10*2*0,6 мм2 |  | м | 55,00 |  |  |
|  | Инсталационо црево фи 25 тврдо за бетон |  | м | 7.700,00 |  |  |
|  | Изводни телефонски орман према ЈПШ |  | ком | 1,10 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 12,10 |  |  |
|  | X. УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕФОНА Σ(443-451) |  |  |  |  |  |
| XI. ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТВ утичница, 774032, |  | ком | 176,00 |  |  |
|  | Оквир бели, Legrand или еквивалент |  | ком | 836,00 |  |  |
|  | Разводне кутије фи 60, Legrand 31301 или еквивалент |  | ком | 462,00 |  |  |
|  | Кабл ППY 5*2,5 мм2 |  | м | 660,00 |  |  |
|  | Коаксијални кабл, РФ 75-5-4Ф |  | м | 6.160,00 |  |  |
|  | Коаксијални кабл, РФ 75-5-9 |  | м | 221,10 |  |  |
|  | Инсталационо црево фи 25 тврдо за бетон |  | м | 6.510,00 |  |  |
|  | Ф конектори |  | ком | 124,30 |  |  |
|  | Орман кабловске телевизије |  | ком | 1,10 |  |  |
|  | РО-ТВ са спилитером и појачавачем |  | ком | 1,10 |  |  |
|  | РО-СТВ са спилитером и појачавачем |  | ком | 5,50 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 165,00 |  |  |
|  | XI. УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ Σ(453-464) |  |  |  |  |  |
| XII. ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Трака ФеЗн 20x3мм |  | м | 173,80 |  |  |
|  | Укрсни комад 60x60мм ЈУС Н.Б4.936/ИИИ |  | ком | 22,00 |  |  |
|  | Обујмица за олук ЈУС Н.Б4.914Н |  | ком | 15,40 |  |  |
|  | Носач поцинчане траке по слемену |  | ком | 132,00 |  |  |
|  | Носач поцинчане траке по крову |  | ком | 132,00 |  |  |
|  | Ситни монтажни материјал |  | пауш. | 1,10 |  |  |
|  | XII. УКУПНО ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Σ(466-471) |  |  |  |  |  |
| XIII. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Технички пријем |  |  |  |  |  |
|  | Преглед документације, завршних радова и технички Пријем објекта од стране стручне комисије и пуштање у рад |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | Испитивање инсталација |  |  |  |  |  |
|  | Обавезно испитивање каблова пре и послије полагања |  | пауш. | 1,00 |  |  |
|  | XIII. УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (473+474) |  |  |  |  |  |
|  | Ђ. УКУПНО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (I-XIII) |  |  |  |  |  |
| Е. ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда и монтажа лифта Врста:Електрични панорамски лифт Намјена: Превоз особа Носивост: 630 кг (8 путника) Брзина вожње: 1,0 м/с, ВВВФ регулисана Број станица: 7 (ПО, ПР, 1, 2, 3, 4, 5) Број прилаза и оријентација: 7, са исте стране Висина дизања: 19200 мм Возно окно – Изведба: Носећа решеткаста челична конструкција унутар објекта; анкерисана на дну јаме , нивоу подрума и у армирано-бетонским подестима у нивоима ПР, 1, 2, 3 4 и 5 и у врху возног окна; конструкција обложена пуном преградом са предње стране, а ВСГ-стаклом са лијеве, задње и десне стране; у свему у складу са лифтовским и противпожарним прописима; Димензије у основи - Унутрашње димензије конструкције 1650 x 1950 мм Јама возног окна – Дубина: 1500 мм, унутрашње димензије у основи 1930 x 2230 мм Врх возног окна – Висина: 3700 мм Машински простор – Изведба: Без засебне машинске просторије; Положај: Горе, у врху возног окна (погонска машина и инвертер); са командним орманом поред прилазних врата у највишој станици (у нивоу 5); - Обрада ормана: Инокс Прилазна врата – Тип: Аутоматска, телескопска, двопанелна; - Димензије светлог отвора: 900 / 2000 мм; - Обрада: ВСГ стакло у раму од инокса, Е120 негорива Кабина – Тип: Метална, панорамска; стандардно опремљена; - Димензије: 1100 x 1400 / 2200 мм; - Обрада: Зидови – инокс / ВСГ-стакло на лијевом, задњем и десном зиду цијелом висином, углови – инокс, плафон – спуштен у иноксу, под – припрема за гранитну керамику; - Опрема: Освјетљење –ЛЕД лампе, рукохват –испред стакала – инокс, регистар-кутија цијелом висином кабине – инокс, вентилатор, нужно свјетло; - Улази: 1, заштићен фото-електричном завјесом Кабинска врата – Тип: Аутоматска, телескопска, двопанелна; - Димензије свијетлог отвора: 900 / 2000 мм; - Обрада: ВСГ стакло у раму од инокса Команда – Тип: „Симплекс“ или еквивалент, сабирна у оба смјера; микропроцесорска; нужни режим; пожарни режим Управљање: Из кабине и са прилаза помоћу дугмади; сервисно управљање Сигнализација - У кабини: Потврда позива, положај кабине, смјер даљег кретања кабине, аларм; - У главној станици (ниво ПР): Потврда позива, положај кабине, смјер даљег кретања кабине; - На осталим станицама: Потврда позива, положај кабине, смјер даљег кретања кабине Додатна опрема: Комплетан лифт је опремљен енергетском ефикасношћу што укључује индиректно осветљење кабине са ЛЕД панелима, ниско енергетски погон, расвјета возног окна је у стандбy моду. Комплетно гашење постројења: фреквентни регулатор, сви дисплеји и остало што троши електричну енергију кад је лифт у стању мировања. Електроенергетску инсталацију предвидјети за сухе и чисте просторије. |  | ком | 1,00 |  |  |
|  | Е. УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ (477) |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е) |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |  |
|  | СВЕУКУПНО |  |  |  |  |  |

(не доставља се уз понуду)

Образац А: Банкарска гаранција за добро извршење посла

За:_________________________________________________________________(носилац пројекта)

Гдје је _________________________ /име и адреса Извођача/ (у даљем тексту "Извођач") предузео, у складу са Уговором бр. _______________________ од датума ________________ да изведе радове _______________________________________________, (у даљем тексту “Уговор”);

И гдје сте ви уговорили у поменутом Уговору да ће вам Извођач доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла од признате Банке,  у износу  који је овдје наведен као гаранцију  за уредно и потпуно завршавање уговорених обавеза од стране Извођача у складу са Уговором;

И гдје смо се ми сложили________________(назив банке) да Извођачу дамо такву гаранцију;

Стога сада овим потврђујемо да смо ми Гарант и одговорни вама, у име и за рачун Извођача, до укупног износа од  ____________________ /износ гаранције/1______________________ /износ у ријечима/, да ће такав износ бити платив у валути у којој је платива Цијена Уговора, и ми безусловно и неопозиво преузимамо обавезу да вам платимо, на ваш писмени захтјев на први позив и без детаљисања или достављања аргумента, било који износ или износе до _________________ /износ гаранције/, као што је горе наведено без потребе да доказујете или показујете основе или разлоге вашег захтјева за исплату наведеног износа.

Овим одустајемо од потребе да захтјевате поменути дуг од Извођача прије подношења захтјева за исплату нама.

Даље смо сагласни да никаква промјена или додатак, или друга модификација услова Уговора или Радова који треба да се изведу или измјена било којих уговорних докумената између вас и Извођача, неће нас ослободити обавезе по овој Гаранцији и овим овдје одбацујемо обавјештење о свакој таквој измјени, додатку или модификацији.

Ова Гаранција ће бити валидна до датума..................., тј. 5 дана од датума техничког пријема објекта.

ПОТПИС И ПЕЧАТ ГАРАНТА______________________________

НАЗИВ БАНКЕ___________________________________________

АДРЕСА_________________________________________________

ДАТУМ__________________________________________________

1 	Износ који треба унијети Гарант, који представље проценат Цијене Уговора специфициран у Уговору, и изражен у валути Уговора

(не доставља се уз понуду)

Образац Б: Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду

За:________________________________________________________(носилац пројекта)

ГДЈЕ ЈЕ__________________________________ /име и адреса Извођача/ (у даљем тексту „Извођач“) предузео, у складу са Уговором бр. ____________________________ од датума ____________________________ да изврши __________________________________________________, (у даљем тексту „Уговор“);

И ГДЈЕ сте ви уговорили у поменутом Уговору да ће вам Извођач доставити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду од признате Банке, у износу који је овдје наведен као гаранција за уредно и потпуно завршавање уговорених обавеза од стране Извођача у периоду одговорности за недостатке који се односе на  ;

И ГДЈЕ смо се ми сложили ___________(назив банке) да Извођачу дамо такву гаранцију;

СТОГА САДА овим потврђујемо да смо ми Гарант и одговорни вама, у име и за рачун Извођача, до укупног износа од _____________________________ /износ гаранције/ _________________________________ /износ у ријечима/, да ће такав износ бити платив у валути у којој је платива Цијена Уговора, и ми неопозиво и безусловно преузимамо обавезу да вам платимо, на ваш писани захтјев на први позив и без детаљисана или достављања аргумената, било који износ или износе до ___________ /износ гаранције/, као што је горе наведено без потребе да доказујете или показујете основе или разлоге вашег захтјева за исплату неведеног износа.

Овим одустајемо од потребе да захтјевате поменути дуг од Извођача прије поношења захтјева за исплату нама.

Даље смо сагласни да никаква промјена, додатак, или друга модификација услова Уговора или радова који треба да се изведу или измјена било каквих уговорних докумената између вас и Извођача, неће нас ослободити обавезе по овој Гаранцији и овим овдје одбацујемо обавјештење о свакој таквој измјени, додатку или модификацији.

Ова гаранција ће бити валидна до датума ______________, тј. двије године од датума техничког пријема објекта.

ПОТПИС И ПЕЧАТ ГАРАНТА______________________________

НАЗИВ БАНКЕ___________________________________________

АДРЕСА_________________________________________________

ДАТУМ__________________________________________________